PT CR 8-2025


Anexa
MINISTERUL ECONOMIEI, DIGITALIZĂRII, ANTREPRENORIATULUI ȘI TURISMULUI
Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor

sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat

- ISCIR -
	PRESCRIPŢIE TEHNICĂ


AUTORIZAREA PERSONALULUI DE DESERVIRE A INSTALAŢIILOR/ECHIPAMENTELOR ŞI ACCEPTAREA PERSONALULUI AUXILIAR DE DESERVIRE 

PT CR 8-2025
	Indicativ: PT CR 8-2025                                                                                                            Ediţia 1


CAPITOLUL I

GENERALITĂŢI

SECŢIUNEA 1

Scop
Art. 1 (1) Prezenta prescripţie tehnică stabileşte cerinţele şi condiţiile aplicabile în vederea autorizării personalului de deservire şi a acceptării personalul auxiliar de deservire în scopul asigurării condiţiilor de exploatare în siguranţă a instalaţiilor/echipamentelor reglementate de Legea nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 399 din 8 iunie 2015, cu modificările și completările ulterioare, conform prevederilor prescripțiilor tehnice aplicabile.
(2) Persoanele fizice autorizate de către ISCIR, precum şi persoanele fizice autorizate în domenii echivalente de activitate de către autorităţile competente dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau stat semnatar al Acordului privind Spaţiul Economic European, se înregistrează în Registrul ISCIR al persoanelor fizice autorizate. 
SECŢIUNEA a 2-a

Domeniu de aplicare

Art. 2 Prevederile prezentei prescripţii tehnice se aplică:

a) personalului de deservire a instalaţiilor/echipamentelor prevăzut în Anexa nr. 1, Tabelul nr. 1, în vederea autorizării;
b) personalului auxiliar de deservire a instalaţiilor/echipamentelor prevăzut în Anexa nr. 1, Tabelul nr. 2, în vederea acceptării de către deţinător/utilizator.
SECŢIUNEA a 3-a

Referinţe normative
Art. 3 Prezenta prescripţie tehnică face referiri la următoarele acte normative:
a) Legea nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 399 din 8 iunie 2015, cu modificările și completările ulterioare;

b) Legea nr. 68/2010 pentru aprobarea cu modificări și completări a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii şi libertatea de a furniza servicii în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 256 din 20 aprilie 2010, cu modificările și completările ulterioare;

c) Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 651 din 26 iulie 2018;

d) Hotărârea Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 37 din 22 decembrie 2001, cu modificările şi completările ulterioare; 
e) Ordonanţa Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 110 din 13 februarie 2014, cu modificările şi completările ulterioare;

f) Hotărârea Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului național al calificărilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 734 din 28 noiembrie 2013, cu modificările şi completările ulterioare;

g) Hotărârea Guvernului nr. 522/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 346 din 21 mai 2003, cu modificările şi completările ulterioare;
h) Ordinul comun al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 501/5253/2003 pentru aprobarea Metodologiei certificării formării profesionale a adulţilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 774 din 5 noiembrie 2003, cu modificările şi completările ulterioare;
i) Ordinul comun al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului educaţiei cercetării şi tineretului nr. 35/3.112/2004 privind aprobarea Nomenclatorului calificărilor pentru care se pot organiza programe finalizate cu certificate de calificare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 107 din 4 februarie 2004, cu modificările şi completările ulterioare;
j) Ordinul Ministerului Educației nr. 4696/2024 pentru aprobarea Metodologiei privind recunoaşterea certificatelor dobândite, după caz, în sistem formal, nonformal şi informal la furnizori de formare profesională autorizaţi/acreditaţi sau în centre de evaluare a competenţelor autorizate/acreditate şi/sau în cadrul altor entităţi cu rol echivalent din afara României;
k) Ordinul Ministerului Educației nr. 6374/2022 prvind aprobarea Metodologiei pentru atestarea formării profesionale dobândite la furnizori de formare profesională autorizaţi/acreditaţi din statele membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi din Confederaţia Elveţiană;
l) Legea arhivelor naționale nr. 16/1996, cu modificările şi completările ulterioare.
SECŢIUNEA a 4-a

Termeni, definiţii şi abrevieri
Art. 4 În sensul prezentei prescripţii tehnice, termenii, definițiile şi abrevierile au următorul sens:
a) autoritate competentă - orice organism sau autoritate dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau stat semnatar al Acordului privind Spaţiul Economic European cu rol de control ori de reglementare în ceea ce priveşte activităţile de servicii, în special autorităţile administrative, precum şi ordinele profesionale şi asociaţiile profesionale sau alte organisme profesionale care, în exercitarea competenţei de autoreglementare, creează cadrul legal pentru accesul la activităţile de servicii ori exercitarea acestora;

b) autorizare - activitate de evaluare şi atestare efectuată de către ISCIR, a competenţei şi capabilităţii unei persoane fizice sau juridice de a desfăşura activităţile prevăzute de prezenta prescripţie tehnică;
c) autorizaţie - act administrativ care atestă dreptul de exercitare al activităţii autorizate;
d) avizare - procedură de evaluare a persoanelor juridice de a presta activităţi de formare profesională în domeniul reglementat de prezenta prescripţie tehnică;
e) calificare - pregătirea profesională care conduce la dobândirea unui ansamblu de competenţe profesionale care permit unei persoane să desfăşoare activităţi specifice uneia sau mai multor ocupaţii; 
f) cerinţă - orice regulă, obligaţie, interdicţie, condiţie sau limitare impusă persoanelor fizice sau juridice autorizate ori beneficiarilor de servicii, care este prevăzută în actele cu caracter normativ sau administrativ ale autorităţilor competente, ori care rezultă din jurisprudenţă, practici administrative, norme ale ordinelor profesionale sau norme colective ale asociaţiilor profesionale ori ale altor organizaţii profesionale, adoptate în exercitarea competenţei lor de autoreglementare; clauzele contractelor colective de muncă negociate de partenerii sociali nu sunt, în sine, considerate cerinţe;
g) deţinător - persoană fizică sau juridică ce deţine cu orice titlu o/un instalaţie/echipament în exploatare;
h) examinare - procesul care are loc la finalizarea unui program de formare profesională pentru evaluarea cunoştinţelor şi abilităţilor tehnice în vederea autorizării;

i) formator atestat tip C - persoană fizică atestată de către ISCIR conform prevederilor prescripției tehnice aplicabile;

j) formator specialist - persoană fizică desemnată prin ordin al inspectorului de stat șef al ISCIR conform prevederilor prescripției tehnice aplicabile; 
k) furnizor de formare profesională - prestator de servicii, persoană juridică de drept public sau privat care are prevăzut în actul de înființare activități de formare profesională;
l) GNCV - gaze naturale comprimate pentru vehicule;
m) GPL - gaze petroliere lichefiate;

n) ISCIR - Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat;

o) modul ISCIR – componentă minim obligatorie a unui program de formare profesională prin care se asigură dobândirea competențelor și abilităților specifice pentru practicarea ocupației, în conformitate cu prevederile prescripției tehnice specifice instalației/echipamentului deservit; 
p) operator RSVTI - persoană fizică sau juridică, responsabilă cu supravegherea tehnică a instalaţiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR;

q) perfecţionare/specializare - pregătire profesională care conduce la dezvoltarea sau completarea cunoştinţelor, deprinderilor sau competenţelor profesionale ale unei persoane care deţine deja o calificare, respectiv dezvoltarea competenţelor în cadrul aceleiaşi calificări, dobândirea de competenţe noi în aceeaşi arie ocupaţională sau într-o arie ocupaţională nouă, dobândirea de competenţe fundamentale/cheie sau competenţe tehnice noi;
r) personal de deservire - persoană fizică autorizată de către ISCIR conform prevederilor prezentei prescripţii tehnice, pentru deservirea instalaţiilor/echipamentelor conform prevederilor prescripţiilor tehnice aplicabile;

s) personal auxiliar de deservire - persoană fizică acceptată de către deținător/utilizator conform prevederilor prezentei prescripţii tehnice, pentru deservirea instalaţiilor/echipamentelor conform prevederilor prescripţiilor tehnice aplicabile;
t) program de formare profesională - program de calificare, perfecționare, specializare sau instruire organizat de către un furnizor de formare profesională avizat sau autorizat, după caz;
u) prescripţie tehnică - norma tehnică elaborată de către ISCIR şi aprobată prin ordin al ministrului economiei, digitalizării, antreprenoriatului și turismului, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, care conţine, pentru domenii clar definite, condiţii şi cerinţe tehnice referitoare la instalaţii/echipamente, inclusiv distanţe de protecţie şi de siguranţă ale acestora, acolo unde este cazul, şi la activităţi specifice domeniului de activitate ce se realizează în legătură cu acestea, în vederea introducerii pe piaţă, punerii în funcţiune şi utilizării instalaţiilor/echipamentelor respective în condiţii de siguranţă în funcţionare;
v) RSL-IP - personal tehnic de specialitate, responsabil cu supravegherea lucrărilor la instalații sub presiune, atestat conform prevederilor prescripției tehnice aplicabile;

w) RSL-IR - personal tehnic de specialitate, responsabil cu supravegherea lucrărilor la instalații de ridicat, atestat conform prevederilor prescripției tehnice aplicabile;
x) stagiu de instruire periodică - program de instruire organizat de către un furnizor de formare profesională avizat, la care trebuie să participe personalul de deservire autorizat, în vederea obținerii unui nou talon pentru vize anuale;
y) utilizator - persoană fizică sau juridică ce are în folosinţă o/un instalaţie/echipament.
CAPITOLUL II
AUTORIZAREA PERSONALULUI DE DESERVIRE
SECŢIUNEA 1

Prevederi generale
Art. 5 (1) Personalul nominalizat la art. 2, lit. a) este examinat în vederea autorizării de către ISCIR după absolvirea unui program de formare profesională.
(2) Programele de formare profesională în vederea autorizării personalului nominalizat în Anexa nr. 1, Tabelul nr. 1 se organizează de furnizori de formare profesională avizați de către ISCIR și autorizați conform legislației în vigoare;
(3) În scopul avizării furnizorul de formare profesională depune la ISCIR, următoarele:

a) adresa de solicitare a avizării; 

b) dovada că are ca obiect de activitate desfăşurarea activităţilor de formare profesională prevăzute în statut, conform codului CAEN specific prevăzut în actul constitutiv, sau conform altor forme de organizare și funcționare;

c) programa analitică aferentă modulului ISCIR pentru care se solicită avizul;

d) suportul de curs specific pentru fiecare categorie de personal de deservire prevăzută în     Anexa nr. 1, Tabelul nr. 1.
(4) ISCIR analizează documentele prevăzute la alin. (3) şi în cazul în care acestea corespund prevederilor prezentei prescripţii tehnice, eliberează avizul, conform modelului prevăzut în           Anexa nr. 2.
(5) Avizul este valabil pe o perioadă de 4 (patru) ani.
(6) Lista furnizorilor de formare profesională care au obţinut avizul pentru organizarea programelor de formare profesională se publică pe site-ul ISCIR.

(7) Prin excepție de la prevederile alin. (2), în situația în care nu există standard ocupațional programele de formare profesională se organizează de furnizori de formare avizați de către ISCIR.
Art. 6 (1) Persoanele fizice dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau stat semnatar al Acordului privind Spaţiul Economic European, autorizate de către autoritatea competentă din statul membru, în baza prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2009 aprobată prin Legea nr. 68/2010, fac excepție de la prevederile art. 5, alin. (1).

(2) Pentru a avea dreptul să deservească instalațiile/echipamentele menționate la art. 1, alin. (1), persoanele fizice prevăzute la alin. (1) depun la ISCIR următoarele documente, cu respectarea prevederilor art. 84:

a) cerere din care să rezulte tipul şi parametrii maximi ai echipamentului pe care doreşte să-l deservească, conform autorizației deținute; cererea trebuie să cuprindă acordul ca datele personale să fie colectate, prelucrate și păstrate de către ISCIR conform prevederilor legale;

b) copia actului de identitate/paşaport;

c) fotografie color a solicitantului, în format digital jpg/jpeg și dimensiune de cel mult 1 MB;
d) copia autorizaţiei, în termen de valabilitate, eliberată de autoritatea competentă din statul membru.
(3) ISCIR analizează și verifică documentul precizat la alin. (2), lit. e) prin intermediul Sistemului de Informare al Pieței Interne (IMI-NET) iar în situația în care rezultatele verificărilor sunt corespunzătoare înscrie persoana în Registrul ISCIR al persoanelor fizice autorizate și eliberarează autorizația conform modelului prevăzut în Anexa nr. 7, însoţită de talonul pentru vize anuale, conform modelului prevăzut în Anexa nr. 8.
(4) Valabilitatea talonului nu poate depăși termenul de valabilitate al autorizației eliberată de autoritatea competentă din statul membru.

SECŢIUNEA a 2-a

Organizarea programelor de formare profesională
Art. 7 (1) Pentru organizarea unui program de formare profesională furnizorul de formare profesională avizat conform prevederilor art. 5 depune la ISCIR cu cel puțin 15 zile înainte de începerea programului, următoarele documente:

a) adresa de anunţare a organizării programului de formare profesională, în care trebuie să se precizeze denumirea şi tipul programului, perioada și locul de desfăşurare a programului precum și numărul adresei de avizare; 
b) tabelul cu numele şi prenumele formatorilor atestați prevăzuți la alin. (2);

c) programa analitică a modulului ISCIR, dezvoltată pe teme, zile, ore, formatori, pentru pregătirea teoretică şi  practică;
d) copia autorizației furnizorului de formare profesională, după caz; 
e) acordul scris al formatorilor pentru participarea la programul de formare profesională în perioada organizării acestuia.

(2) Au dreptul de a participa ca formator la modulul ISCIR persoanele fizice atestate ca formator   tip C, corespunzător programului de formare profesională precizat în prescripția tehnică aplicabilă sau ca formator specialist;

(3) ISCIR analizează documentaţia depusă şi comunică, în scris, decizia cu privire la organizarea programului de formare profesională;
(4) Până la începerea programului de formare profesională furnizorul de formare profesională avizat, depune la ISCIR tabelul cu numele şi prenumele cursanţilor, codul numeric personal, tipul instalaţiei/echipamentului pe care se efectuează practica, precum și supraveghetorii de practică;
(5) Furnizorul de formare profesională avizat care nu obține avizul cu privire la organizarea programului de formare profesională nu poate înscrie cursanții la examenul în vederea autorizării;
(6) ISCIR poate efectua verificări privind modul de desfăşurare a programului de formare profesională.

SECŢIUNEA a 3-a

Organizarea examenului în vederea autorizării

Art. 8 (1) Examinarea în vederea autorizării personalului de deservire se face de către ISCIR.
(2) Furnizorul de formare profesională asigură condiţiile necesare pentru desfăşurarea examenului în vederea autorizării.
(3) Se admit la examenul în vederea autorizării persoanele fizice care îndeplinesc următoarele condiţii:
a) au vârsta minimă de 18 ani;

b) deţin fişa de aptitudini de medicina muncii cu menţiunea „Apt pentru prestarea ocupaţiei de ...................” sau un document echivalent emis de o entitate competentă în domeniu dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau stat semnatar al Acordului privind Spaţiul Economic European, în termen de valabilitate;
c) au absolvit un program de formare profesională organizat de un furnizor de formare profesională conform prevederilor prezentei prescripții tehnice sau un modul ISCIR în situația prevăzută la art. 5, alin. (7);
d) au absolvit învățământul minim obligatoriu.
(4) De asemenea, se admit la examenul în vederea autorizării persoanele fizice care îndeplinesc condițiile prevăzute la alin. (3), lit. a) și b), precum și una din următoarele condiții:
a) dețin un document, recunoscut în condițiile legii, care să dovedească absolvirea unui program similar de formare profesională eliberat de o entitate competentă dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau stat semnatar al Acordului privind Spaţiul Economic European;  
b) sunt absolvenţi ai unei forme de învăţământ superior tehnic cu licenţă/diplomă, în domeniul tehnnic. 
Art. 9 Furnizorul de formare profesională depune la ISCIR cu cel puţin 15 zile înainte de data desfăşurării examenului de autorizare următoarele documente:
a) solicitarea de desfășurare a examenului în vederea autorizării, cu precizarea datei şi a locului de organizare;

b) tabelul cu numele, prenumele și codul numeric personal al candidaţilor înscrişi la examen, precum și clasa, grupa instalației/echipamentului pentru care se solicită autorizarea, după caz;

c) fotografia color a fiecărui candidat înscris la examen, în format digital jpg/jpeg și dimensiune de cel mult 1 MB;

d) dosarele candidaţilor înscrişi la examen, cu următoarele documente:

1) cererea de înscriere la examenul de autorizare. Cererea trebuie să conțină acordul ca datele personale să fie colectate, prelucrate și păstrate de către ISCIR, conform prevederilor legale;
2) copia actului de identitate;

3) fişa de aptitudini de medicina muncii cu menţiunea „Apt pentru prestarea ocupaţiei de ...................” sau un document echivalent emis de o entitate competentă în domeniu dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau stat semnatar al Acordului privind Spaţiul Economic European, în termen de valabilitate;
4) adeverinţa de instruire practică conform modelului prevăzut în Anexa nr. 3; durata de efectuare a practicii este cea prevăzută în modulele ISCIR din Anexa nr. 4, Tabelele nr. 1 – 17;
5) copia documentului de studii.
Art. 10 În vederea susținerii examenului de autorizare, persoanele fizice care sunt cetățeni ai unui stat membru al Uniunii Europene sau stat semnatar al Acordului privind Spaţiul Economic European, depun la organizatorul examenului documentele menţionate la art. 9, lit. c) și d) şi suplimentar documentul prevăzut la art. 8, alin. (4), lit. a).

Art. 11 În vederea susținerii examenului de autorizare, absolvenţii unei forme de învăţământ superior tehnic cu licenţă/diplomă depun la organizatorul examenului documentele menţionate la art. 9, lit. c) și d) şi suplimentar copia diplomei de studii tehnice sau a documentului privind echivalarea funcțiilor militare cu cele civile, după caz.
Art. 12 În vederea susținerii examenului de autorizare, persoanele fizice care au absolvit la o dată anterioară un program de formare profesională, depun la organizatorul examenului documentele menţionate la art. 9, lit. c) și d) şi suplimentar, copia certificatului de absolvire/calificare, după caz, însoțită de copia avizului ISCIR de deschidere a cursului absolvit. 
Art. 13 Inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR verifică documentaţia prevăzută la art. 9 - 12, după caz, precum şi respectarea condiţiilor privind autorizarea personalului de deservire prevăzute la art. 8, alin. (3) și comunică în scris furnizorului de formare profesională decizia cu privire la organizarea examenului de autorizare.
SECŢIUNEA a 4-a

Susţinerea examenului în vederea autorizării

Art. 14 (1) Autorizarea personalului de deservire se face în baza unui examen susținut cu inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR.
(2) Sunt admiși la examenul în vederea autorizării candidaţii care fac dovada absolvirii programului de formare profesională (catalogul cu rezultatele la examenul de absolvire a programului de formare profesională sau certificatul de absolvire/calificare) sau în cazul prevăzut la art. 5 alin. (7) adeverința de participare la programul de formare profesională, conform modelului prevăzut în Anexa nr. 5.
(3) Examenul în vederea autorizării constă dintr-o probă teoretică şi o probă practică ce au ca scop verificarea însuşirii cunoştinţelor prevăzute în modulul ISCIR al programului de formare profesională şi a dobândirii deprinderilor practice necesare pentru deservirea tipului de instalaţie/echipament pentru care se solicită autorizarea.
(4) Proba teoretică constă într-un test cu 20 întrebări tip grilă.
(5) Candidatul care obţine nota minimă 6 (şase) este declarat ”admis” la proba teoretică şi poate susţine proba practică.

(6) Candidatul care nu obţine nota minimă 6 (şase) la ambele probe este declarat ”respins”.

(7) Rezultatele examenului se consemnează de către inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR într-un proces-verbal de examinare, conform modelului prevăzut în Anexa nr. 6. 
(8) Candidatul absent sau declarat ”respins” se poate prezenta la o nouă examinare în vederea autorizării, în condiţiile prevăzute la art. 12.

(9) Lucrările scrise la proba teoretică, notate/corectate de către inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR împreună cu documentele prevăzute la art. 9, lit. d), pct. 2) precum şi un exemplar al procesului-verbal prevăzut la alin. (7), se arhivează de către ISCIR.
(10) Documentele prevăzute la art. 9, lit. d), pct. 3) și 4) precum şi, după caz, cele prevăzute la art. 10 - 12, împreună cu un exemplar al procesului-verbal prevăzut la alin. (7), se returnează furnizorului de formare profesională pentru arhivare, conform prevederilor legale în vigoare. 
SECŢIUNEA a 5-a

Eliberarea autorizaţiei

Art. 15 (1) Pe baza rezultatelor consemnate în procesul-verbal de examinare, ISCIR emite pentru fiecare candidat care a promovat examenul o autorizaţie conform modelului prevăzut în Anexa nr. 7, însoţită de talonul pentru vize anuale, conform modelului prevăzut în Anexa nr. 8.
(2) Autorizațiile se eliberează de către ISCIR furnizorului de formare profesională care a organizat examenul, cu condiţia prezentării dovezii de achitare a contravalorii tarifelor aferente.
(3) Autorizația este valabilă numai însoțită de talonul pentru vize anuale, menționat la alin. (1), vizat, după caz, de către operatorul RSVTI al deţinătorului/utilizatorului, respectiv de către RSL-IP al persoanei juridice autorizate, conform prevederilor alin. (4).

(4) Vizarea talonului se realizează în urma efectuării instruirii în vederea deservirii instalației/echipamentului pentru care este autorizat, prin înscrierea numărului și a datei procesului-verbal de instruire, precum și semnarea și ștampilarea de către operatorul RSVTI/RSL-IP. 
(5) Valabilitatea vizei este de un an de zile de la data aplicării. 
(6) Prelungirea valabilității autorizației se realizează conform prevederilor Capitolului IV.

(7) Valabilitatea talonului pentru vize anuale este de 4 (patru) ani de la data emiterii, indiferent dacă acesta este sau nu este vizat anual.
CAPITOLUL III

CONDIŢII PRIVIND FORMAREA PROFESIONALĂ A PERSONALULUI DE DESERVIRE

SECŢIUNEA 1

Condiţii privind formarea profesională a fochiştilor
Art. 16 (1) Deservirea și supravegherea cazanelor de abur, de apă fierbinte, de abur de joasă presiune, de apă caldă, a supraîncălzitoarelor și economizoarelor independente, conform prevederilor prescripției tehnice aplicabilă, se realizează de către persoane fizice autorizate de către ISCIR ca fochiști. 
(2) Autorizarea fochistului se face pe clase, de la A la D, în funcţie de tipul de cazan pe care îl deserveşte.
(3) Se admit la examenul de autorizare ca fochist clasa B şi fochist clasa C, persoanele fizice care au absolvit un curs de calificare de fochist organizat conform modulului ISCIR prevăzut în Anexa nr. 4, Tabelul nr. 1.

(4) Se admit la examenul de autorizare ca fochist clasa A, B, C sau D, persoanele fizice care au absolvit un program de perfecţionare/specializare fochist clasa A, B, C sau D, organizat conform modulelor ISCIR prevăzute în Anexa nr. 4, Tabelele nr. 2 - 5.

Art. 17 (1) Fochiştii clasa A deservesc şi supraveghează în funcţionare cazane de abur și cazane de apă fierbinte, supraîncălzitoare și economizoare independente conform prevederilor prescripţiei tehnice aplicabile. 

(2) Grupele de autorizare și tipurile aferente de cazane pentru fochiştii clasa A sunt prevăzute în Anexa nr. 9, Tabelul nr. 1.

Art. 18 Fochiştii clasa B deservesc şi supraveghează în funcţionare cazane de abur din categoria E, conform prevederilor prescripţiei tehnice aplicabilă.
Art. 19 Fochiştii clasa C deservesc şi supraveghează în funcţionare cazane de apă caldă şi cazane de abur de joasă presiune, conform prevederilor prescripţiei tehnice aplicabilă.

Art. 20 (1) Fochiştii clasa D deservesc şi supraveghează în funcţionare cazane de abur şi cazane de apă fierbinte a căror funcţionare este în totalitate comandată de un sistem de calcul integrat (cazane conduse de calculator), conform prevederilor prescripţiei tehnice aplicabilă. 
(2) Grupele de autorizare și tipurile aferente de cazane pentru fochiştii clasa D sunt prevăzute în Anexa nr. 9, Tabelul nr. 1.
Art. 21 (1) Fochiştii autorizaţi pentru o anumită clasă şi grupă de autorizare pot deservi cazane din celelalte clase şi grupe de autorizare, conform prevederilor din Anexa nr. 9, Tabelul nr. 2, fără a fi necesară extinderea autorizaţiei, cu respectarea prevederilor art. 22.
(2) Operatorul cazane de categoria E este instruit şi examinat anual de către operatorul RSVTI al deţinătorului/utilizatorului și deservește cazanele electrice din categoria E. 

Art. 22 (1) Trecerea fochistului de la deservirea unui tip de cazan, la deservirea altui tip de cazan în cadrul claselor de autorizare B, respectiv C, se face în urma unui program de instruire teoretică şi practică, organizat de către operatorul RSVTI al deţinătorului/utilizatorului, conform programei analitice prevăzute în Anexa nr. 10, Tabelul nr. 1.
(2) Trecerea fochistului de la deservirea unui tip de cazan la deservirea altui tip de cazan în cadrul unei grupe de autorizare ale clasei A, respectiv clasei D, se face în urma unui program de instruire teoretică şi practică, organizat de către operatorul RSVTI al deţinătorului/utilizatorului, conform programei analitice prevăzute în Anexa nr. 10, Tabelul nr. 1.

(3) Programul de instruire teoretică şi practică prevăzut la alin. (1) și alin. (2) se finalizează cu susţinerea unui examen organizat de către operatorul RSVTI al deţinătorului/utilizatorului, pentru verificarea cunoştinţelor profesionale şi a deprinderilor practice. 
(4) Comisia de examinare pentru verificarea cunoştinţelor profesionale şi a deprinderilor practice este formată din cel puțin 2 membri dintre care unul este reprezentantul deţinătorului/utilizatorului și celălalt este operatorul RSVTI al acestuia.
(5) Rezultatele examinării se consemnează într-un proces-verbal de examinare întocmit de către operatorul RSVTI al deţinătorului/utilizatorului, conform modelului prevăzut în Anexa nr. 11.
Art. 23 (1) Trecerea fochistului de la clasa de autorizare B la clasa de autorizare C şi invers se face prin extinderea autorizaţiei, conform prevederilor art. 24, în urma unui program de instruire teoretică şi practică, organizat de către operatorul RSVTI al deţinătorului/utilizatorului, conform programei analitice prevăzute în Anexa nr. 10, Tabelul nr. 2.
(2) Trecerea fochistului de la clasa de autorizare B sau clasa de autorizare C la clasa de autorizare A este permisă numai absolvenţilor programelor de calificare fochist care au o vechime de minim un an ca fochist în clasa de autorizare B sau C, prin extinderea autorizaţiei, conform prevederilor art. 24, în urma unui program de instruire teoretică şi practică, organizat de către operatorul RSVTI al deţinătorului/utilizatorului, conform programei analitice prevăzute în Anexa nr. 10, Tabelul nr. 3.
(3) Trecerea fochistului de la clasa de autorizare A la clasa de autorizare D este permisă numai fochistului care are o vechime de minim un an în clasa de autorizare A, prin extinderea autorizaţiei, conform prevederilor art. 24, în urma unui program de instruire teoretică și practică, organizat de către operatorul RSVTI al deţinătorului/utilizatorului, conform programei analitice prevăzute în Anexa nr. 10, Tabelul nr. 4.

(4) După participarea fochistului la programul prevăzut la alin. (1) - (3), după caz, operatorul RSVTI al deţinătorului/utilizatorului eliberează adeverinţa de instruire teoretică conform modelului prevăzut în Anexa nr. 12 şi adeverinţa de instruire practică, conform modelului prevăzut în Anexa nr. 3.

Art. 24 (1) În vederea extinderii autorizaţiei fochistul trebuie să susţină şi să promoveze examenul cu ISCIR.

(2) Pentru susţinerea examenului de extindere a autorizației, deţinătorul/utilizatorul cazanului cu care fochistul se află în raporturi contractuale, depune la ISCIR următoarele documente:

a) cererea de extindere a autorizaţiei fochistului; 

b) copia actului de identitate a fochistului;

c) copia autorizaţiei și a talonului pentru vize anuale, în vigoare;

d) copia certificatului de calificare pentru situaţia prevăzută la art. 23, alin. (2);

e) copia documentului care dovedeşte vechimea în clasa de autorizare, pentru situaţiile prevăzute la art. 23, alin. (2) şi alin. (3);

f) adeverinţa de instruire practică, conform modelului prevăzut în Anexa nr. 3;

g) adeverinţa de instruire teoretică, conform modelului prevăzut în Anexa nr. 12;

h) fişa de aptitudini de medicina muncii cu menţiunea „Apt pentru prestarea ocupaţiei de fochist” sau un document echivalent emis de o entitate competentă în domeniu dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau stat semnatar al Acordului privind Spaţiul Economic European, în termen de valabilitate;

i) fotografia color a candidatului înscris la examen, în format digital jpg/jpeg și dimensiune de cel mult 1 MB.
(3) Examinarea în vederea extinderii autorizaţiei se efectuează de către inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR şi constă dintr-o probă teoretică şi una practică, cu respectarea cerințelor prevăzute la art. 14, alin. (4) - (7).

(4) Rezultatele examenului se consemnează de către inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR într-un proces-verbal, conform modelului prevăzut în Anexa nr. 6.

(5) Pe baza rezultatelor consemnate în procesul-verbal și a datelor înscrise în autorizația/talonul deținut, ISCIR emite o nouă autorizație conform modelului prevăzut în Anexa nr. 7 care conține clasele/grupele cazanelor pe care fochistul are dreptul să le deservească și care este însoțită de talonul aferent conform modelului prevăzut în Anexa nr. 8.

(6) Autorizația și talonul se eliberează de către ISCIR cu condiția prezentării autorizației și talonului deținute, în vederea anulării.
(7) La data emiterii autorizației prevăzută la alin. (5) autorizația și talonul deținute își încetează valabilitatea.

(8) Arhivarea documentelor se face cu respectarea cerințelor prevăzute la art. 14, alin. (10) și (11), aplicate corespunzător.
SECŢIUNEA a 2-a

Condiţii privind formarea profesională a laboranţilor operatori centrale termice

Art. 25 (1) Deservirea și supravegherea instalaţiilor/echipamentelor din centrale termice care asigură regimul chimic în circuitul apă-abur-condensat, în conformitate cu prevederile prescripţiei tehnice aplicabilă, se realizează de către persoane fizice autorizate de către ISCIR ca laboranți operatori centrale termice.
(2) Se admit la examenul de autorizare ca laborant operator centrale termice persoanele fizice care au urmat un program de perfecţionare/specializare, conform modulului ISCIR prevăzut în Anexa nr. 4, Tabelul nr. 6.

Art. 26 (1) Trecerea laborantului operator centrale termice de la deservirea unui tip de instalaţie/echipament la deservirea altui tip de instalaţie/echipament se face în urma unui program de instruire teoretică şi practică, organizat de către operatorul RSVTI al deţinătorului/utilizatorului, conform programei analitice prevăzute în Anexa nr. 10, Tabelul nr. 5.
(2) Programul de instruire teoretică şi practică prevăzut la alin. (1) se finalizează cu susţinerea unui examen organizat de către operatorul RSVTI al deţinătorului/utilizatorului, pentru verificarea cunoştinţelor profesionale şi a deprinderilor practice. 

(3) Comisia de examinare pentru verificarea cunoştinţelor profesionale şi a deprinderilor practice este formată din cel puțin 2 membri dintre care unul este reprezentantul deţinătorului/utilizatorului și celălalt este operatorul RSVTI al acestuia.

(4) Rezultatele examinării se consemnează într-un proces-verbal de examinare întocmit de către operatorul RSVTI al deţinătorului/utilizatorului, conform modelului prevăzut în Anexa nr. 11.

SECŢIUNEA a 3-a

Condiţii privind formarea profesională a automatiştilor pentru supraveghere şi întreţinere cazane
Art. 27 (1) Supravegherea şi întreţinerea sistemelor de automatizare aferente centralelor termice și a instalaţiilor de ardere aferente cazanelor conform prevederilor prescripţiei tehnice aplicabile, se realizează de către persoane fizice autorizate de către ISCIR ca automatiști pentru supraveghere şi întreţinere cazane. 

(2) Se admit la examenul de autorizare ca automatist pentru supraveghere şi întreţinere cazane persoanele fizice care au urmat un program de perfecţionare/specializare, conform modulului ISCIR prevăzut în Anexa nr. 4, Tabelul nr. 7.
Art. 28 (1) Trecerea automatistului pentru supraveghere și întreținere cazane de la deservirea unui tip de instalaţie/echipament la deservirea altui tip de instalaţie/echipament se face în urma unui program de instruire teoretică şi practică, organizat de către operatorul RSVTI al deţinătorului/utilizatorului, conform programei analitice prevăzută în Anexa nr. 10, Tabelul nr. 6.
(2) Programul de instruire teoretică şi practică prevăzut la alin. (1) se finalizează cu susţinerea unui examen organizat de către operatorul RSVTI al deţinătorului/utilizatorului, pentru verificarea cunoştinţelor profesionale şi a deprinderilor practice. 

(3) Comisia de examinare pentru verificarea cunoştinţelor profesionale şi a deprinderilor practice este formată din cel puțin 2 membri dintre care unul este reprezentantul deţinătorului/utilizatorului și celălalt este operatorul RSVTI al acestuia.
(4) Rezultatele examinării se consemnează într-un proces-verbal de examinare întocmit de către operatorul RSVTI al deţinătorului/utilizatorului, conform modelului prevăzut în Anexa nr. 11.
SECŢIUNEA a 4-a

Condiţii privind formarea profesională a operatorilor umplere recipiente GPL
Art. 29 (1) Deservirea instalaţiilor de distribuţie GPL la autovehicule, conform prevederilor prescripţiei tehnice aplicabilă, se realizează de către persoane fizice autorizate de către ISCIR ca operatori umplere recipiente GPL. 
(2) Se admit la examenul de autorizare ca operator umplere recipiente GPL persoanele fizice care au urmat un program de perfecţionare/specializare, conform modulului ISCIR prevăzut în Anexa nr. 4, Tabelul nr. 8.
Condiţii privind formarea profesională a operatorilor umplere recipiente GNCV

Art. 30 (1) Deservirea instalaţiilor de distribuţie GNC la vehicule, conform prevederilor prescripţiei tehnice aplicabilă, se realizează de către persoane fizice autorizate de către ISCIR ca operatori umplere recipiente GNCV. 
(2) Se admit la examenul de autorizare ca operator umplere recipiente GNCV persoanele fizice care au urmat un program de perfecţionare/specializare, conform modulului ISCIR prevăzut în Anexa nr. 4, Tabelul nr. 9.
Art. 31 (1) Trecerea operatorului umplere recipiente GNCV de la deservirea unui tip de instalaţie/echipament la deservirea altui tip de instalaţie/echipament se face în urma unui program de instruire teoretică şi practică, organizat de către operatorul RSVTI al deţinătorului/utilizatorului, conform programei analitice prevăzute în Anexa nr. 10, Tabelul nr. 7.

(2) Programul de instruire teoretică şi practică prevăzut la alin. (1) se finalizează cu susţinerea unui examen organizat de către operatorul RSVTI al deţinătorului/utilizatorului, pentru verificarea cunoştinţelor profesionale şi a deprinderilor practice.

(3) Comisia de examinare pentru verificarea cunoştinţelor profesionale şi a deprinderilor practice este formată din cel puțin 2 membri dintre care unul este reprezentantul deţinătorului/utilizatorului și celălalt este operatorul RSVTI al acestuia.

(4) Rezultatele examinării se consemnează într-un proces-verbal de examinare întocmit de către operatorul RSVTI al deţinătorului/utilizatorului, conform modelului prevăzut în Anexa nr. 11.

Condiţii privind formarea profesională a operatorilor umplere recipiente hidrogen

Art. 32 (1) Deservirea instalaţiilor de distribuţie hidrogen la vehicule, conform prevederilor prescripţiei tehnice aplicabilă, se realizează de către persoane fizice autorizate de către ISCIR ca operatori umplere recipiente hidrogen. 
(2) Se admit la examenul de autorizare ca operator umplere recipiente hidrogen persoanele fizice care au urmat un program de perfecţionare/specializare, conform modulului ISCIR prevăzut în Anexa nr. 4, Tabelul nr. 10.
Art. 33 (1) Trecerea operatorului umplere recipiente hidrogen de la deservirea unui tip de instalaţie/echipament la deservirea altui tip de instalaţie/echipament se face în urma unui program de instruire teoretică şi practică, organizat de către operatorul RSVTI al deţinătorului/utilizatorului, conform programei analitice prevăzute în Anexa nr. 10, Tabelul nr. 8.

(2) Programul de instruire teoretică şi practică prevăzut la alin. (1) se finalizează cu susţinerea unui examen organizat de către operatorul RSVTI al deţinătorului/utilizatorului, pentru verificarea cunoştinţelor profesionale şi a deprinderilor practice.

(3) Comisia de examinare pentru verificarea cunoştinţelor profesionale şi a deprinderilor practice este formată din cel puțin 2 membri dintre care unul este reprezentantul deţinătorului/utilizatorului și celălalt este operatorul RSVTI al acestuia.

(4) Rezultatele examinării se consemnează într-un proces-verbal de examinare întocmit de către operatorul RSVTI al deţinătorului/utilizatorului, conform modelului prevăzut în Anexa nr. 11.
SECŢIUNEA a 5-a

Condiţii privind formarea profesională a îmbuteliatorilor fluide sub presiune
Art. 34 (1) Operaţiile de triere, umplere şi verificare după umplere a buteliilor pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune, conform prevederilor prescripţiilor tehnice aplicabile, se realizează de către persoane fizice autorizate de către ISCIR ca îmbuteliatori fluide sub presiune. 
(2) Autorizarea îmbuteliatorului fluide sub presiune se face, în funcţie de tipul de instalaţie deservit, conform grupelor de mai jos:

a) grupa A - butelii cu capacitate până la 26 litri pentru GPL;
b) grupa B - butelii pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune.
(3) Se admit la examenul de autorizare ca îmbuteliator fluide sub presiune persoanele fizice care au urmat un program de perfecţionare/specializare, conform modulului ISCIR prevăzut în Anexa nr. 4, Tabelul nr. 11.
Art. 35 (1) Trecerea îmbuteliatorului fluide sub presiune de la deservirea unui tip de instalaţie la deservirea altui tip de instalaţie în cadrul aceleiaşi grupe de autorizare se face în urma unui program de instruire teoretică şi practică, organizat de către operatorul RSVTI al deţinătorului/utilizatorului, conform programei analitice prevăzute în Anexa nr. 10, Tabelul nr. 9.
(2) Programul de instruire teoretică şi practică prevăzut la alin. (1) se finalizează cu susţinerea unui examen organizat de către operatorul RSVTI al deţinătorului/utilizatorului, pentru verificarea cunoştinţelor profesionale şi a deprinderilor practice. 

(3) Comisia de examinare pentru verificarea cunoştinţelor profesionale şi a deprinderilor practice este formată din cel puțin 2 membri dintre care unul este reprezentantul deţinătorului/utilizatorului și celălalt este operatorul RSVTI al acestuia.
(4) Rezultatele examinării se consemnează într-un proces-verbal de examinare întocmit de către operatorul RSVTI al deţinătorului/utilizatorului, conform modelului prevăzut în Anexa nr. 11.
Art. 36 (1) Trecerea îmbuteliatorului fluide sub presiune de la o grupă de autorizare la alta se face prin extinderea autorizaţiei. 

(2) În vederea extinderii autorizaţiei, îmbuteliatorul fluide sub presiune trebuie să participe la un program de instruire teoretică şi practică, organizat de către operatorul RSVTI al deţinătorului/utilizatorului instalației, conform programei analitice prevăzută în Anexa nr. 10, Tabelul nr. 10. 

(3) După participarea îmbuteliatorului fluide sub presiune la programul prevăzut la alin. (2), operatorul RSVTI al deţinătorului/utilizatorului eliberează adeverinţa de instruire teoretică conform modelului prevăzut în Anexa nr. 12 şi adeverinţa de instruire practică, conform modelului prevăzut în Anexa nr. 3.

Art. 37 (1) În vederea extinderii autorizaţiei îmbuteliatorul fluide sub presiune trebuie să susţină şi să promoveze examenul cu ISCIR.
(2) Pentru susţinerea examenului de extindere a autorizației, deţinătorul/utilizatorul de instalație, cu care îmbuteliatorul fluide sub presiune se află în raporturi contractuale, depune la ISCIR următoarele documente:

a) cererea de extindere a autorizaţiei îmbuteliatorului fluide sub presiune; 

b) copia actului de identitate a îmbuteliatorului fluide sub presiune;

c) copia autorizaţiei și a talonului pentru vize anuale, în vigoare;

d) adeverinţa de instruire practică, conform modelului prevăzut în Anexa nr. 3;

e) adeverinţa de instruire teoretică, conform modelului prevăzut în Anexa nr. 12;

f) fişa de aptitudini de medicina muncii cu menţiunea „Apt pentru prestarea ocupaţiei de îmbuteliator fluide sub presiune” sau un document echivalent emis de o entitate competentă în domeniu dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau stat semnatar al Acordului privind Spaţiul Economic European, în termen de valabilitate;

g) fotografia color a candidatului înscris la examen, în format digital jpg/jpeg și dimensiune de cel mult 1 MB.
(3) Examinarea în vederea extinderii autorizaţiei se efectuează de către inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR şi constă dintr-o probă teoretică şi una practică, cu respectarea cerințelor prevăzute la art. 14, alin. (4) și (5).

(4) Rezultatele examenului se consemnează de către inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR într-un proces-verbal, conform modelului prevăzut în Anexa nr. 6.

(5) Pe baza rezultatelor consemnate în procesul-verbal și a datelor înscrise în autorizația/talonul deținut, ISCIR emite o nouă autorizație conform modelului prevăzut în Anexa nr. 7 care conține grupele instalațiilor pe care îmbuteliatorul fluide sub presiune are dreptul să le deservească și care este însoțită de talonul aferent conform modelului prevăzut în Anexa nr. 8.

(6) Autorizația și talonul se eliberează de către ISCIR cu condiția prezentării autorizației și talonului deținute, în vederea anulării.
(7) La data emiterii autorizației prevăzută la alin. (5) autorizația și talonul deținute își încetează valabilitatea.

(8) Arhivarea documentelor se face cu respectarea cerințelor prevăzute la art. 14, alin. (10) și (11), aplicate corespunzător.
SECŢIUNEA a 6-a

Condiţii privind formarea profesională a macaragiilor
Art. 38 (1) Deservirea macaralelor, cu excepţia celor cu sarcina maximă de utilizare până la 1.000 kg inclusiv și a celor cu acţionare manuală indiferent de sarcină, conform prevederilor prescripţiei tehnice 
aplicabilă, se realizează de către persoane fizice autorizate de către ISCIR ca macaragii. 

(2) Autorizarea macaragiului se face pe grupe, de la A la E, în funcţie de tipul de macara pe care o deserveşte, conform prevederilor din Anexa nr. 13.
(3) Se admit la examenul de autorizare ca macaragiu grupa A, B, C și D persoanele fizice care au urmat un program de calificare, conform modulului ISCIR prevăzut în Anexa nr. 4, Tabelul nr. 12.
(4) Se admit la examenul de autorizare ca macaragiu grupa E (maşinist pod rulant) persoanele fizice care au urmat un program de calificare, conform modulului ISCIR prevăzut în Anexa nr. 4, Tabelul nr. 13.

Art. 39 (1) Trecerea macaragiului de la deservirea unui tip de macara la deservirea altui tip de macara în cadrul aceleaşi grupe de autorizare se face în urma unui program de instruire teoretică şi practică, organizat de către operatorul RSVTI al deţinătorului/utilizatorului, conform programei analitice prevăzute în Anexa nr. 10, Tabelul nr. 11.
(2) Programul de instruire prevăzut la alin. (1) se finalizează cu susţinerea unui examen organizat de către operatorul RSVTI al deţinătorului/utilizatorului, pentru verificarea cunoştinţelor profesionale şi a deprinderilor practice. 
(3) Comisia de examinare pentru verificarea cunoştinţelor profesionale şi a deprinderilor practice este formată din cel puțin 2 membri dintre care unul este reprezentantul deţinătorului/utilizatorului și celălalt este operatorul RSVTI al acestuia.
(4) Rezultatele examinării se consemnează într-un proces-verbal de examinare întocmit de către operatorul RSVTI al deţinătorului/utilizatorului, conform modelului prevăzut în Anexa nr. 11.
Art. 40 (1) Trecerea macaragiului de la o grupă de autorizare la alta se face prin extinderea autorizaţiei. În acest scop macaragiul trebuie să participe la un program de instruire teoretică şi practică, organizat de către operatorul RSVTI al deţinătorului/utilizatorului, conform programei analitice prevăzute în Anexa nr. 10, Tabelul nr. 12.
(2) După participarea macaragiului la programul prevăzut la alin. (1), operatorul RSVTI al deţinătorului/utilizatorului eliberează adeverinţa de instruire teoretică conform modelului prevăzut în Anexa nr. 12 şi adeverinţa de instruire practică, conform modelului prevăzut în Anexa nr. 3.
(3) Macaragiul autorizat pentru grupa C poate deservi poduri rulante cu comandă de la sol fără a fi necesară extinderea autorizaţiei, cu respectarea prevederilor art. 39 alin (1).

Art. 41 (1) În vederea extinderii autorizaţiei macaragiul trebuie să susţină şi să promoveze examenul cu ISCIR.

(2) Pentru susţinerea examenului de extindere a autorizației, deţinătorul/utilizatorul de macara cu care macaragiul se află în raporturi contractuale, depune la ISCIR următoarele documente:

a) cererea de extindere a autorizaţiei macaragiului; 

b) copia actului de identitate a macaragiului;

c) copia autorizaţiei și a talonului pentru vize anuale, în vigoare;

d) adeverinţa de instruire practică, conform modelului prevăzut în Anexa nr. 3;

e) adeverinţa de instruire teoretică, conform modelului prevăzut în Anexa nr. 12; 
f) fişa de aptitudini de medicina muncii cu menţiunea „Apt pentru prestarea ocupaţiei de macaragiu” sau un document echivalent emis de o entitate competentă în domeniu dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau stat semnatar al Acordului privind Spaţiul Economic European;
g) fotografia color a candidatului înscris la examen, în format digital jpg/jpeg și dimensiune de cel mult 1 MB;
h) Copia certificatului de calificare în meseria de macaragiu pentru situaţia prevăzută la art. 41, alin. (9).

(3) Examinarea în vederea extinderii autorizaţiei se efectuează de către inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR şi constă dintr-o probă teoretică şi una practică, cu respectarea cerințelor prevăzute la art. 14, alin. (4) și (5).

(4) Rezultatele examenului se consemnează de către inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR într-un proces-verbal, conform modelului prevăzut în Anexa nr. 6.

(5) Pe baza rezultatelor consemnate în procesul-verbal și a datelor înscrise în autorizația/talonul deținut, ISCIR emite o nouă autorizație conform modelului prevăzut în Anexa nr. 7 care conține grupele de macarale pe care macaragiul are dreptul să le deservească și care este însoțită de talonul aferent conform modelului prevăzut în Anexa nr. 8.

(6) Autorizația și talonul se eliberează de către ISCIR cu condiția prezentării autorizației și talonului deținute, în vederea anulării.
(7) La data emiterii autorizației prevăzută la alin. (5) autorizația și talonul deținute își încetează valabilitatea.

(8) Arhivarea documentelor se face cu respectarea cerințelor prevăzute la art. 14, alin. (10) și (11), aplicate corespunzător.
(9) Extinderea autorizației de macaragiu de la grupa E la grupele A, B, C sau D este interzisă.
SECŢIUNEA a 7-a

Condiţii privind formarea profesională a operatorilor la platforme pentru lucru la înălțime

Art. 42 (1) Deservirea platformelor ridicătoare mobile pentru persoane, denumite și platforme pentru lucru la înălțime, conform prevederilor prescripţiei tehnice aplicabilă, se realizează de către persoane fizice autorizate de către ISCIR ca operatori la platforme pentru lucru la înălțime.

(2) Autorizarea operatorilor la platforme pentru lucru la înălțime se face, în funcţie de tipul de instalaţie deservită, conform grupelor de mai jos:

a) grupa A - platforme mobile la care proiecția verticală a centrului de greutate al sarcinii se află în permanenţă în interiorul conturului de sprijin;
b) grupa B - alte platforme mobile decât cele prevăzute la grupa A.

Art. 43 Se admit la examenul de autorizare ca operator la platforme pentru lucru la înălțime persoanele fizice care au urmat un program de perfecţionare/specializare, conform modulului ISCIR prevăzut în Anexa nr. 4, Tabelul nr. 14.
Art. 44 (1) Trecerea operatorului la platforme pentru lucru la înălțime, de la deservirea unui tip de platformă ridicătoare mobilă la deservirea altui tip de platformă ridicătoare mobilă în cadrul aceleaşi grupe de autorizare se face în urma unui program de instruire teoretică şi practică, organizat de către operatorul RSVTI al deţinătorului/utilizatorului, conform programei analitice prevăzute în Anexa nr. 10, Tabelul nr. 13.
(2) Programul de instruire prevăzut la alin. (1) se finalizează cu susţinerea unui examen organizat de către operatorul RSVTI al deţinătorului/utilizatorului pentru verificarea cunoştinţelor profesionale şi a deprinderilor practice. 
(3) Comisia de examinare pentru verificarea cunoştinţelor profesionale şi a deprinderilor practice este formată din cel puțin 2 membri dintre care unul este reprezentantul deţinătorului/utilizatorului și celălalt este operatorul RSVTI al acestuia.
(4) Rezultatele examinării se consemnează într-un proces-verbal de examinare întocmit de către operatorul RSVTI al deţinătorului/utilizatorului, conform modelului prevăzut în Anexa nr. 11.
Art. 45 (1) Trecerea operatorului la platforme pentru lucru la înălțime de la o grupă de autorizare la alta se face prin extinderea autorizaţiei. 

(2) În vederea extinderii autorizaţiei, operatorul la platforme pentru lucru la înălțime trebuie să participe la un program de instruire teoretică şi practică, organizat de către operatorul RSVTI al deţinătorului/utilizatorului instalației, conform programei analitice prevăzute în Anexa nr. 10, Tabelul nr. 14.
(3) După participarea operatorului la platforme pentru lucru la înălțime la programul prevăzut la alin. (2) operatorul RSVTI al deţinătorului/utilizatorului eliberează adeverinţa de instruire teoretică conform modelului prevăzut în Anexa nr. 12 şi adeverinţa de instruire practică, conform modelului prevăzut în Anexa nr. 3.

Art. 46 (1) În vederea extinderii autorizaţiei operatorul la platforme pentru lucru la înălțime trebuie să susţină şi să promoveze examenul cu ISCIR.

(2) Pentru susţinerea examenului de extindere a autorizației, deţinătorul/utilizatorul de platformă ridicătoare mobilă cu care operatorul la platforme pentru lucru la înălțime se află în raporturi contractuale depune la ISCIR următoarele documente:

a) cererea de extindere a autorizaţiei operatorului la platforme pentru lucru la înălțime; 

b) copia actului de identitate a operatorului la platforme pentru lucru la înălțime;

c) copia autorizaţiei și a talonului pentru vize anuale, în vigoare;

d) adeverinţa de instruire practică, conform modelului prevăzut în Anexa nr. 3;

e) adeverinţa de instruire teoretică, conform modelului prevăzut în Anexa nr. 12;

f) fişa de aptitudini de medicina muncii cu menţiunea „Apt pentru prestarea ocupaţiei de operator la platforme pentru lucru la înălțime” sau un document echivalent emis de o entitate competentă în domeniu dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau stat semnatar al Acordului privind Spaţiul Economic European, în termen de valabilitate;
g) fotografia color a candidatului înscris la examen, în format digital jpg/jpeg și dimensiune de cel mult 1 MB.
(3) Examinarea în vederea extinderii autorizaţiei se efectuează de către inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR şi constă dintr-o probă teoretică şi una practică, cu respectarea cerințelor prevăzute la art. 14, alin. (4) și (5).

(4) Rezultatele examenului se consemnează de către inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR într-un proces-verbal, conform modelului prevăzut în Anexa nr. 6.

(5) Pe baza rezultatelor consemnate în procesul-verbal și a datelor înscrise în autorizația/talonul deținut, ISCIR emite o nouă autorizație conform modelului prevăzut în Anexa nr. 7 care conține grupele de platforme pe care operatorul la platforme pentru lucru la înălțime are dreptul să le deservească și care este însoțită de talonul aferent conform modelului prevăzut în Anexa nr. 8.

(6) Autorizația și talonul se eliberează de către ISCIR cu condiția prezentării autorizației și talonului deținute, în vederea anulării. 
(7) La data emiterii autorizației prevăzută la alin. (5) autorizația și talonul deținut își încetează valabilitatea.
(8) Arhivarea documentelor se face cu respectarea cerințelor prevăzute la art. 14, alin. (10) și (11), aplicate corespunzător.
SECŢIUNEA a 8-a

Condiţii privind formarea profesională a stivuitoriştilor

Art. 47 (1) Deservirea stivuitoarelor (cu excepţia celor cu acţionare manuală) şi a transpaletelor electrice cu catarg, conform prevederilor prescripţiei tehnice aplicabilă, se realizează de către persoane fizice autorizate de către ISCIR ca stivuitoriști.
(2) Autorizarea stivuitoristului se face, în funcţie de tipul de instalaţie deservit, conform grupelor de mai jos:

a) grupa A - stivuitoare cu catarg, translatoare-stivuitoare și transpalete electrice cu catarg;
b) grupa B - stivuitoare autopropulsate cu braț retractabil.
(3) Stivuitoristul care deține autorizație eliberată pentru grupa A are dreptul să deservească transpalete fără catarg.
Art. 48 Se admit la examenul de autorizare ca stivuitorist persoanele fizice care au urmat un program de perfecţionare/specializare, conform modulului ISCIR prevăzut în Anexa nr. 4, Tabelul nr. 15.

Art. 49 (1) Trecerea stivuitoristului de la deservirea unui tip de instalaţie la deservirea altui tip de instalaţie în cadrul aceleiaşi grupe de autorizare se face în urma unui program de instruire teoretică şi practică organizat de către operatorul RSVTI al deţinătorului/utilizatorului, conform programei analitice prevăzute în Anexa nr. 10, Tabelul nr. 15.
(2) Programul de instruire teoretică şi practică prevăzut la alin. (1) se finalizează cu susţinerea unui examen organizat de către operatorul RSVTI al deţinătorului/utilizatorului. 

(3) Comisia de examinare pentru verificarea cunoştinţelor profesionale şi a deprinderilor practice este formată din cel puțin 2 membri dintre care unul este reprezentantul deţinătorului/utilizatorului și celălalt este operatorul RSVTI al acestuia.
(4) Rezultatele examinării se consemnează într-un proces-verbal de examinare, conform modelului prevăzut în Anexa nr. 11, întocmit de către operatorul RSVTI al deţinătorului/utilizatorului.
Art. 50 (1) Trecerea stivuitoristului de la o grupă de autorizare la alta se face prin extinderea autorizaţiei. 

(2) În vederea extinderii autorizaţiei, stivuitoristul trebuie să participe la un program de instruire teoretică și practică, organizat de către operatorul RSVTI al deţinătorului/utilizatorului instalației, conform programei analitice prevăzută în Anexa nr. 10, Tabelul nr.16. 

(3) După participarea stivuitoristului la programul prevăzut la alin. (2), operatorul RSVTI al deţinătorului/utilizatorului eliberează adeverinţa de instruire teoretică conform modelului prevăzut în Anexa nr. 12 şi adeverinţa de instruire practică, conform modelului prevăzut în Anexa nr. 3.

Art. 51 (1) În vederea extinderii autorizaţiei stivuitoristul trebuie să susţină şi să promoveze examenul cu ISCIR.
(2) Pentru susţinerea examenului de extindere a autorizației, deţinătorul/utilizatorul de instalație, cu care stivuitoristul se află în raporturi contractuale, depune la ISCIR următoarele documente:

a) cererea de extindere a autorizaţiei stivuitoristului; 

b) copia actului de identitate a stivuitoristului;

c) copia autorizaţiei și a talonului pentru vize anuale, în vigoare;

d) adeverinţa de instruire practică, conform modelului prevăzut în Anexa nr. 3;

e) adeverinţa de instruire teoretică, conform modelului prevăzut în Anexa nr. 12;

f) fişa de aptitudini de medicina muncii cu menţiunea „Apt pentru prestarea ocupaţiei de stivuitorist” sau un document echivalent emis de o entitate competentă în domeniu dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau stat semnatar al Acordului privind Spaţiul Economic European, în termen de valabilitate;
g) fotografia color a candidatului înscris la examen, în format digital jpg/jpeg și dimensiune de cel mult 1 MB.
(3) Examinarea în vederea extinderii autorizaţiei se efectuează de către inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR şi constă dintr-o probă teoretică şi una practică, cu respectarea cerințelor prevăzute la art. 14, alin. (4) și (5).

(4) Rezultatele examenului se consemnează de către inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR într-un proces-verbal, conform modelului prevăzut în Anexa nr. 6.

(5) Pe baza rezultatelor consemnate în procesul-verbal și a datelor înscrise în autorizația/talonul deținut, ISCIR emite o nouă autorizație conform modelului prevăzut în Anexa nr. 7 care conține grupele de stivuitoare pe care stivuitoristul are dreptul să le deservească și care este însoțită de talonul aferent conform modelului prevăzut în Anexa nr. 8.

(6) Autorizația și talonul se eliberează de către ISCIR cu condiția prezentării autorizației și talonului deținute, în vederea anulării.
(7) La data emiterii autorizației prevăzută la alin. (5) autorizația și talonul deținut își încetează valabilitatea.

(8) Arhivarea documentelor se face cu respectarea cerințelor prevăzute la art. 14, alin. (10) și (11), aplicate corespunzător.
SECŢIUNEA a 9-a
Condiţii privind formarea profesională a liftierilor

Art. 52 (1) Deservirea ascensoarelor prevăzute cu însoţitor, indiferent de tipul şi destinaţia acestora, conform prevederilor prescripţiilor tehnice aplicabile, se realizează de către persoane fizice autorizate de către ISCIR ca liftieri.
(2) Autorizarea liftierului se face în funcție de tipul ascensorului deservit, conform grupelor de mai jos:

a) grupa A - ascensoare electrice și hidraulice de persoane, de persoane și mărfuri sau de mărfuri cu comandă interioară;
b) grupa B - ascensoare de persoane, ascensoare de persoane și mărfuri, din șantiere de construcții (cu excepția ascensoarelor de materiale cu comandă de la punct fix).
(3) Se admit la examenul de autorizare ca liftier persoanele fizice care au urmat un program de perfecţionare/specializare, conform modulului ISCIR prevăzut în Anexa nr. 4, Tabelul nr. 16. 

Art. 53 (1) Trecerea liftierului de la deservirea unui tip de ascensor la deservirea altui tip de ascensor în cadrul aceleiaşi grupe de autorizare se face în urma unui program de instruire teoretică şi practică organizat de către operatorul RSVTI al deţinătorului/utilizatorului, conform programei analitice prevăzute în Anexa nr. 10, Tabelul nr. 17.
(2) Programul de instruire teoretică şi practică prevăzut la alin. (1) se finalizează cu susţinerea unui examen organizat de către operatorul RSVTI al deţinătorului/utilizatorului. 

(3) Comisia de examinare pentru verificarea cunoştinţelor profesionale şi a deprinderilor practice este formată din cel puțin 2 membri dintre care unul este reprezentantul deţinătorului/utilizatorului și celălalt este operatorul RSVTI al acestuia.
(4) Rezultatele examinării se consemnează într-un proces-verbal de examinare întocmit de către operatorul RSVTI al deţinătorului/utilizatorului, conform modelului prevăzut în Anexa nr. 11.
Art. 54 (1) Trecerea liftierului de la o grupă de autorizare la alta se face prin extinderea autorizaţiei. 

(2) În vederea extinderii autorizaţiei, liftierul trebuie să participe la un program de instruire teoretică şi practică, organizat de către operatorul RSVTI al deţinătorului/utilizatorului ascensorului, conform programei analitice prevăzute în Anexa nr. 10, Tabelul nr. 18.
(3) După participarea liftierului la programul prevăzut la alin. (2), operatorul RSVTI al deţinătorului/utilizatorului eliberează adeverinţa de instruire teoretică conform modelului prevăzut în Anexa nr. 12 şi adeverinţa de instruire practică, conform modelului prevăzut în Anexa nr. 3.

Art. 55 (1) În vederea extinderii autorizaţiei liftierul trebuie să susţină şi să promoveze examenul cu ISCIR.

(2) Pentru susţinerea examenului de extindere a autorizației, deţinătorul/utilizatorul de ascensor, cu care liftierul se află în raporturi contractuale, depune la ISCIR următoarele documente:

a) cererea de extindere a autorizaţiei liftierului; 

b) copia actului de identitate a liftierului;

c) copia autorizaţiei și a talonului pentru vize anuale, în vigoare;

d) adeverinţa de instruire practică, conform modelului prevăzut în Anexa nr. 3;

e) adeverinţa de instruire teoretică, conform modelului prevăzut în Anexa nr. 12;

f) fişa de aptitudini de medicina muncii cu menţiunea „Apt pentru prestarea ocupaţiei de liftier” sau un document echivalent emis de o entitate competentă în domeniu dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau stat semnatar al Acordului privind Spaţiul Economic European, în termen de valabilitate;
g) fotografia color a candidatului înscris la examen, în format digital jpg/jpeg și dimensiune de cel mult 1 MB.
(3) Examinarea în vederea extinderii autorizaţiei se efectuează de către inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR şi constă dintr-o probă teoretică şi una practică, cu respectarea cerințelor prevăzute la art. 14, alin. (4) și (5).

(4) Rezultatele examenului se consemnează de către inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR într-un proces-verbal, conform modelului prevăzut în Anexa nr. 6.

(5) Pe baza rezultatelor consemnate în procesul-verbal și a datelor înscrise în autorizația/talonul deținut, ISCIR emite o nouă autorizație conform modelului prevăzut în Anexa nr. 7 care conține grupele de ascensoare pe care liftierul are dreptul să le deservească și care este însoțită de talonul aferent conform modelului prevăzut în Anexa nr. 8.

(6) Autorizația și talonul se eliberează de către ISCIR cu condiția prezentării autorizației și talonului deținute, în vederea anulării.
(7) La data emiterii autorizației prevăzută la alin. (5) autorizația și talonul deținut își încetează valabilitatea.

(8) Arhivarea documentelor se face cu respectarea cerințelor prevăzute la art. 14, alin. (10) și (11), aplicate corespunzător.
SECŢIUNEA a 10-a

Condiţii privind formarea profesională a mecanicilor trolişti
Art. 56 (1) Deservirea instalaţiilor de transport pe cablu şi pe plan înclinat pentru persoane şi/sau materiale, conform prevederilor prescripţiilor tehnice aplicabile, se realizează de către persoane fizice autorizate de către ISCIR ca mecanici troliști.

(2) Se admit la examenul de autorizare ca mecanic trolist persoanele fizice care au urmat un program de perfecţionare/specializare, conform modulului ISCIR prevăzut în Anexa nr. 4, Tabelul nr. 17.

Art. 57 (1) Trecerea mecanicului trolist de la deservirea unui tip de instalație la un alt tip de instalație se face prin extinderea autorizaţiei. 

(2) În vederea extinderii autorizaţiei, mecanicul trolist trebuie să participe la un program de instruire teoretică şi practică, organizat de către operatorul RSVTI al deţinătorului/utilizatorului instalaţiei, conform programei analitice prevăzute în Anexa nr. 10, Tabelul nr. 19.

(3) După participarea mecanicului trolist la programul prevăzut la alin. (2), operatorul RSVTI al deţinătorului/utilizatorului eliberează adeverinţa de instruire teoretică conform modelului prevăzut în Anexa nr. 12 şi adeverinţa de instruire practică, conform modelului prevăzut în Anexa nr. 3.

Art. 58 (1) În vederea extinderii autorizaţiei mecanicul trolist trebuie să susţină şi să promoveze examenul cu ISCIR.

(2) Pentru susţinerea examenului de extindere a autorizației, deţinătorul/utilizatorul de instalație de transport pe cablu sau pe plan înclinat, cu care mecanicul trolist se află în raporturi contractuale, depune la ISCIR următoarele documente:

a) cererea de extindere a autorizaţiei mecanicului trolist; 

b) copia actului de identitate a mecanicului trolist;

c) copia autorizaţiei și a talonului pentru vize anuale, în vigoare;

d) adeverinţa de instruire practică, conform modelului prevăzut în Anexa nr. 3;

e) adeverinţa de instruire teoretică, conform modelului prevăzut în Anexa nr. 12;

f) fişa de aptitudini de medicina muncii cu menţiunea „Apt pentru prestarea ocupaţiei de mecanic trolist” sau un document echivalent emis de o entitate competentă în domeniu dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau stat semnatar al Acordului privind Spaţiul Economic European, în termen de valabilitate;

g) fotografia color a candidatului înscris la examen, în format digital jpg/jpeg și dimensiune de cel mult 1 MB.
(3) Examinarea în vederea extinderii autorizaţiei se efectuează de către inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR şi constă dintr-o probă teoretică şi una practică, cu respectarea cerințelor prevăzute la art. 14, alin. (4) și (5).

(4) Rezultatele examenului se consemnează de către inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR într-un proces-verbal, conform modelului prevăzut în Anexa nr. 6.

(5) Pe baza rezultatelor consemnate în procesul-verbal și a datelor înscrise în autorizația/talonul deținut, ISCIR emite o nouă autorizație conform modelului prevăzut în Anexa nr. 7 care conține tipurile de instalații pe care mecanicul trolist are dreptul să le deservească și care este însoțită de talonul aferent conform modelului prevăzut în Anexa nr. 8.

(6) Autorizația și talonul se eliberează de către ISCIR cu condiția prezentării autorizației și talonului deținute, în vederea anulării.
(7) La data emiterii autorizației prevăzută la alin. (5) autorizația și talonul deținut își încetează valabilitatea.

(8) Arhivarea documentelor se face cu respectarea cerințelor prevăzute la art. 14, alin. (10) și (11), aplicate corespunzător.
SECŢIUNEA a 11-a

Prevederi comune 

Art. 59 (1) Instruirea teoretică a personalului de deservire autorizat la trecerea de la deservirea unui tip de instalație/echipament la deservirea altui tip de instalație/echipament se efectuează de către operatorul RSVTI al deținătorului/utilizatorului, iar instruirea practică se efectuează de către personalul de deservire autorizat al instalației/echipamentului sub supravegherea operatorului RSVTI al deținătorului/utilizatorului. 
(2) În cazul instalațiilor de transport pe cablu și pe plan înclinat la instruirea practică prevăzută la alin. (1) participă și șeful de instalație. 

(3) În cazul dotării deținătorilor/utilizatorilor cu un tip nou de instalaţie/echipament, instruirea prevăzută la alin. (1) se efectuează împreună cu RSL al persoanei juridice autorizate pentru întreținerea și revizia tipului nou de instalaţie/echipament.
Art. 60 (1) Instruirea în vederea extinderii autorizației, prevăzută la art. 23, 35, 39, 44, 49, 53 și 57 se poate face și de către un furnizor de formare profesională avizat de către ISCIR pentru ocupația respectivă, cu formatori care dețin atestate eliberate de către ISCIR, în domeniul pentru care se solicită extinderea.
(2) Pentru susţinerea examenului de extindere a autorizației, furnizorul de formare profesională depune la ISCIR următoarele documente:

a) cererea de extindere a autorizaţiei personalului de deservire; 

b) copia actului de identitate a personalului de deservire;

c) copia autorizaţiei și a talonului pentru vize anuale, în vigoare;

d) copia certificatului de calificare pentru situaţia prevăzută la art. 23, alin. (2);

e) copia documentului care dovedeşte vechimea în clasa de autorizare, pentru situaţiile prevăzute la art. 23, alin. (2) şi (3);

f) adeverinţa de instruire practică, conform modelului prevăzut în Anexa nr. 3;

g) adeverinţa de instruire teoretică, conform modelului prevăzut în Anexa nr. 12;

h) fişa de aptitudini de medicina muncii cu menţiunea „Apt pentru prestarea ocupaţiei de ............” sau un document echivalent emis de o entitate competentă în domeniu dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau stat semnatar al Acordului privind Spaţiul Economic European, în termen de valabilitate;

i) fotografia color a candidatului înscris la examen, în format digital jpg/jpeg și dimensiune de cel mult 1 MB.
(3) Examinarea în vederea extinderii autorizaţiei se efectuează de către inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR şi constă dintr-o probă teoretică şi una practică, cu respectarea cerințelor prevăzute la art. 14, alin. (4) și (5).

(4) Rezultatele examenului se consemnează de către inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR într-un proces-verbal, conform modelului prevăzut în Anexa nr. 6.

(5) Pe baza rezultatelor consemnate în procesul-verbal și a datelor înscrise în autorizația/talonul deținut, ISCIR emite o nouă autorizație conform modelului prevăzut în Anexa nr. 7 care conține clasele/grupele/tipurile de instalații/echipamente pe care personalul autorizat are dreptul să le deservească și care este însoțită de talonul aferent conform modelului prevăzut în Anexa nr. 8.

(6) Autorizația și talonul se eliberează de către ISCIR cu condiția prezentării autorizației și talonului deținute, în vederea anulării.
(7) La data emiterii autorizației prevăzută la alin. (5) autorizația și talonul deținut își încetează valabilitatea.

(8) Arhivarea documentelor se face cu respectarea cerințelor prevăzute la art. 14, alin. (10) și (11).
CAPITOLUL IV

PRELUNGIREA VALABILITĂŢII AUTORIZAŢIILOR ELIBERATE PERSONALULUI DE DESERVIRE

SECŢIUNEA 1

Instruirea şi examinarea anuală în perioada de valabilitate a talonului
Art. 61 (1) În perioada de valabilitate a talonului, personalul de deservire prevăzut la art. 2, lit. a), trebuie instruit şi examinat anual, pentru verificarea cunoştinţelor profesionale, în vederea prelungirii valabilităţii autorizaţiei.
(2) Talonul care însoțește autorizația se vizează anual, începând cu anul emiterii.
(3) Instruirile prevăzute la alin. (1) se efectuează de către operatorul RSVTI, conform programei analitice prevăzute în Anexa nr. 14, Tabelul nr. 1.
(4) Examinarea constă dintr-o probă teoretică şi o probă practică.

(5) Pentru a fi declarată "admis" persoana examinată trebuie să obţină nota minimă 6 (şase) atât la proba teoretică, precum şi la proba practică.
(6) În urma examinării personalului de deservire, operatorul RSVTI al deținătorului/utilizatorului întocmește procesul-verbal conform modelului prevăzut în Anexa nr. 11.
(7) Valabilitatea talonului pentru vize anuale se confirmă prin vizarea de către operatorul RSVTI al deţinătorului/utilizatorului. 

(8) Vizarea talonului se realizează prin înscrierea numărului și a datei procesului-verbal de examinare precum și semnarea și ștampilarea de către operatorul RSVTI.

(9) Valabilitatea vizei este de 12 luni de la data întocmirii procesului-verbal de examinare de către operatorul RSVTI al deținătorului/utilizatorului fără a depăși perioada de valabilitate de 4 (patru) ani a talonului pentru vize anuale.
(10) Personalul de deservire care nu este angajat al unei persoane juridice cu sediul în România poate obține viza anuală pe talonul aflat în termen de valabilitate de la operatori RSVTI - persoane juridice care organizează instruiri şi examinări anuale pentru verificarea cunoştinţelor profesionale și care dețin echipamente/instalații, conform autorizației pentru care se solicită viza anuală sau dispun de un accept scris de la deținătorii/utilizatorii unor astfel de echipamente/instalații pentru utilizarea acestora la examinarea practică, cu respectarea cerințelor aliniatelor (3) - (9) din prezentul articol.
Art. 62 (1) Prin excepție de la prevederile art. 61, alin. (3), în cazul persoanelor juridice autorizate pentru efectuarea de lucrări la instalații/echipamente și care nu dețin instalații/echipamente care impun numirea unui operator RSVTI, prelungirea valabilității autorizației pentru persoanele fizice autorizate ca îmbuteliatori fluide sub presiune, precum și pentru persoanele fizice autorizate ca laborant operator centrale termice din cadrul persoanelor juridice autorizate pentru activitatea de întreținere regim chimic, se face de către RSL-IP nominalizat în autorizația persoanei juridice.
(2) Prelungirea valabilității autorizației se face cu respectarea cerințelor art. 61, alin. (4) - (9). 

Art. 63 Confirmarea prelungirii valabilităţii autorizaţiei se face prin semnarea şi aplicarea ştampilei de către operatorul RSVTI, respectiv RSL-IP, în rubrica "viză anuală" din talonul pentru vize anuale prevăzut în Anexa nr. 8. 
SECŢIUNEA a 2-a

Organizarea stagiului de instruire la expirarea perioadei de valabilitate a talonului
Art. 64 (1) La expirarea perioadei de valabilitate a talonului pentru vize anuale, pentru obţinerea unui nou talon, personalul de deservire trebuie să urmeze un stagiu de instruire organizat pentru categoria de personal pentru care deține autorizație.
(2) Personalul prevăzut în Anexa nr. 1, Tabelul 1, nr. crt. 1 - 4 poate urma stagiul de instruire pentru ocupația de fochist conform programei analitice de la Anexa 14, Tabelul 2.
(3) Personalul prevăzut în Anexa nr. 1, Tabelul 1, nr. crt. 12 poate urma stagiul de instruire organizat pentru personalul prevăzut în Anexa nr. 1, Tabelul 1, nr. crt. 11.

Art. 65 (1) Stagiul de instruire se organizează de furnizori de formare profesională avizaţi.

(2) Avizarea furnizorilor de formare profesională se face de către ISCIR. 
(3) În scopul avizării, furnizorul de formare profesională depune la ISCIR următoarele documente:

a) adresa de solicitare a avizării; 

b) dovada că are ca obiect de activitate desfăşurarea activităţilor de formare profesională, conform actelor constitutive;

c) programa analitică prevăzută în Anexa nr. 14, Tabelul nr. 2;

d) suportul de curs specific pentru fiecare categorie de personal de deservire prevăzută în Anexa nr. 1, Tabelul nr. 1.

(4) ISCIR analizează documentele prevăzute la alin. (3) şi în cazul în care acestea corespund prevederilor prezentei prescripţii tehnice, eliberează avizul conform modelului prevăzut în Anexa 
nr. 2.

(5) Avizul este valabil pe o perioadă de 4 (patru) ani.

(6) Lista furnizorilor de formare profesională care au obţinut avizul pentru organizarea stagiilor de instruire se publică pe site-ul ISCIR.

Art. 66 (1) Pentru organizarea unui stagiu de instruire furnizorul de formare profesională avizat menționat la art. 65, alin. (1), depune la ISCIR, cu cel puţin 15 zile înainte de începerea stagiului, următoarele documente:
a) adresa de anunţare a organizării unui stagiu de instruire, în care trebuie să se precizeze denumirea şi tipul stagiului, perioada și locul de desfăşurare a stagiului precum și numărul avizului acordat de ISCIR furnizorului de formare profesională;

b) tabelul cu numele şi prenumele formatorilor atestați tip C sau a formatorilor specialiști, după caz;

c) programa analitică, dezvoltată pe teme, zile, ore și formatori;

d) documentul prin care formatorul confirmă participarea la stagiul de instruire.

(2) Au dreptul de a participa ca formator la stagiul de instruire persoanele fizice atestate ca formator tip C, corespunzător programului de formare profesională precizat în prescripția tehnică aplicabilă, sau formator specialist.

(3) ISCIR analizează documentaţia depusă şi comunică, în scris, decizia cu privire la organizarea stagiului de instruire.
(4) Furnizorul de formare profesională avizat care nu obține decizie favorabilă nu poate desfășura stagiul de instruire.

(5) ISCIR poate efectua verificări privind modul de desfăşurare a stagiului de instruire.

Art. 67 (1) Până la începerea stagiului de instruire furnizorul de formare profesională avizat depune la ISCIR tabelul cu numele şi prenumele participanților, codul numeric personal, precum și numărul autorizației ISCIR deținute.
(2) La finalizarea stagiului de instruire, în termen de cel mult 5 zile furnizorul de formare profesională avizat depune la ISCIR cererea de eliberare a taloanelor precum și tabelul cu prezența persoanelor care au participat la stagiul de instruire, conform modelului prevăzut în Anexa nr. 15. 
(3) Pentru persoanele care au participat la stagiul de instruire furnizorul de formare profesională avizat eliberează documentul de participare, conform modelului prevăzut în Anexa nr. 5.
(4) Eliberarea taloanelor alocate de către ISCIR, conform tabelului prevăzut la alin. (1), se face într-un termen de cel mult 30 de zile, cu condiţia prezentării dovezii de achitare a contravalorii tarifului aferent eliberării taloanelor.
(5) După participarea la stagiul de instruire operatorul RSVTI respectiv RSL-IP prelungește valabilitatea autorizației prin vizarea talonului pentru vize anuale, cu respectarea prevederilor art. 61 - 63.
CAPITOLUL V

INSTRUIREA ŞI EXAMINAREA ÎN VEDEREA ACCEPTĂRII PERSONALULUI AUXILIAR DE DESERVIRE 
SECŢIUNEA 1

Organizarea instruirilor, examinarea şi eliberarea adeverinţei de acceptare a personalului auxiliar de deservire
Art. 68 (1) Personalul prevăzut la art. 2, lit. b) este acceptat de către deţinător/utilizator. 
(2) Acceptarea se face în urma unei instruiri și examinări organizate de către operatorul RSVTI al deținătorului/utilizatorului instalației/echipamentului. 
Art. 69 Instruirile se desfăşoară pe baza programelor analitice prevăzute în Anexa nr. 16. 
Art. 70 (1) Instruirea se finalizează cu susţinerea unui examen pentru verificarea cunoştinţelor teoretice şi practice.
(2) Pentru a participa la examen, candidaţii trebuie să dețină fişa de aptitudini de medicina muncii cu menţiunea „Apt pentru prestarea ocupaţiei de ............”, în termen de valabilitate.

(3) Rezultatele examinării sunt consemnate de către operatorul RSVTI într-un proces-verbal întocmit conform modelului prevăzut în Anexa nr. 11.

(4) Pentru a fi declarată "admis" persoana examinată trebuie să obţină nota minimă 6 (şase) atât la proba teoretică, precum şi la proba practică.
(5) Persoanelor declarate ”admis” în urma examenului li se eliberează adeverințe de acceptare, conform modelului prevăzut în Anexa nr. 17.

(6) Adeverinţa este valabilă 1 (un) an de la data eliberării, numai pentru deservirea instalaţiilor/echipamentelor pentru care titularul a fost declarat ”admis”.

(7) Evidenţa personalului auxiliar de deservire acceptat se ţine de către operatorul RSVTI al deținătorului/utilizatorului.

(8) Numărul de ore prevăzut în Anexa nr. 16 pentru instruirea personalului auxiliar de deservire prevăzut la art. 68, alin. (1) care deserveşte pentru al doilea an consecutiv acelaşi tip de instalație/echipament se reduce cu 50%.
SECŢIUNEA a 2-a

Instruirea legătorilor de sarcină la macarale
Art. 71 (1) Legarea şi fixarea sarcinilor la macarale se realizează de către personal auxiliar de deservire acceptat de către deținător/utilizator, denumit legător de sarcină.

(2) Instruirea legătorilor de sarcină se face conform programei analitice prevăzute în Anexa nr. 16, Tabelul nr. 1.

SECŢIUNEA a 3-a

Instruirea manevranţilor

Art. 72 (1) Deservirea instalaţiilor de ridicat prevăzute la art. 73 se realizează de către personal auxiliar de deservire acceptat, denumit manevrant.
(2) Instruirea manevranților prevăzuți în Anexa nr. 1, Tabelul nr. 2, nr. crt. 2 - 15 se efectuează conform programei analitice prevăzută în Anexa nr. 16, Tabelul nr. 2.
Art. 73 Instalațiile de ridicat deservite de către manevranți sunt următoarele:

a) macarale cu Sn ≤ 1.000 kg și cele cu acționare manuală indiferent de sarcină;
b) stivuitoare cu acționare manuală;

c) mecanisme de ridicat, cu excepţia transpaletelor electrice cu catarg;

d) platforme ridicătoare fixe pentru persoane și/sau materiale;

e) platforme ridicătoare fixe pentru deplasarea persoanelor cu dizabilități, montate în instituții publice, instituții/unități de interes public sau care oferă servicii publice;

f) elevatoare pentru vehicule;
g) alte mașini de ridicat;

h) ascensoare cu Smax < 100 kg, destinate transportului de materiale;

i) ascensoare cu schip;

j) ascensoare de materiale cu comandă de la punct fix;

k) ascensoare de construcție specială pentru materiale;

l) trape de scenă și trape de decoruri;

m) instalații de cortină pentru incendiu;

n) instalaţii şi echipamente destinate, montate şi utilizate în cadrul parcurilor de distracţii.
SECŢIUNEA a 4-a

Instruirea personalului de deservire a cazanelor electrice din categoria E

Art. 74 (1) Deservirea cazanelor electrice din categoria E se realizează de către personal auxiliar de deservire acceptat, denumit operator cazane de categoria E.

(2) Instruirea operatorilor cazane de categoria E se face conform programei analitice prevăzute în Anexa nr. 16, Tabelul nr. 3.

SECŢIUNEA a 5-a

Instruirea personalului de deservire a recipientelor stabile sub presiune
Art. 75 (1) Deservirea recipientelor stabile sub presiune care fac obiectul pct. 2 al Anexei nr. 1^2 din Hotărârea Guvernului nr. 1340/2001, cu modificările și completările ulterioare, altele decât cele la care este necesar personal de deservire autorizat, se realizează de către personal auxiliar de deservire acceptat, denumit operator recipiente stabile sub presiune, conform prescripției tehnice aplicabile.
(2) Instruirea operatorilor recipientelor stabile sub presiune se face conform programei analitice prevăzute în Anexa nr. 16, Tabelul nr. 4.

CAPITOLUL VI
OBLIGAȚII ȘI RESPONSABILITĂȚI

SECȚIUNEA 1

Obligațiile și responsabilitățile personalului de deservire și a personalului auxiliar de deservire
Art. 76 Personalul de deservire/personalul auxiliar de deservire autorizat/acceptat are următoarele obligaţii și responsabilități:

a) să cunoască și să respecte prevederile prescripţiilor tehnice aplicabile, instrucțiunile tehnice specifice, precum și dispoziţiile legale în domeniu;
b) să deservească numai instalațiile/echipamentele pentru care deține autorizație/adeverință de acceptare;

c) să-și desfășoare activitatea numai în termenul de valabilitate înscris în talonul pentru vize anuale al autorizației sau în termenul de valabilitate al adeverinței de acceptare;

d) să păstreze asupra sa autorizația/adeverința de acceptare în timpul deservirii instalațiilor/echipamentelor; 

e) să deservească numai instalaţiile/echipamentele autorizate şi înregistrate la ISCIR sau cele care au admiterea funcționării, în termen de scadență; 
f) să deservească numai instalaţiile/echipamentele la care sunt efectuate reviziile, reparaţiile şi întreţinerea, conform documentațiilor tehnice de însoțire ale acestora și a prevederilor prescripțiilor tehnice aplicabile;

g) să anunțe de îndată operatorul RSVTI sau RSL-IP în cazul accidentelor sau în cazul opririi instalaţiilor/echipamentelor ca urmare a defecţiunilor sau a avariilor;
h) să înregistreze în registrele de supraveghere a funcţionării instalaţiilor/echipamentelor datele de funcționare cu respectarea modalităţilor stabilite în prescripţiile tehnice aplicabile;
i) să participe la cercetarea avariilor sau accidentelor produse la instalaţiile/echipamentele pe care le deservește, în vederea furnizării tuturor informaţiilor organelor de cercetare a evenimentelor.
SECȚIUNEA a 2-a
Obligaţiile şi responsabilităţile furnizorilor de formare profesională 
Art. 77 Furnizorii de formare profesională avizați de către ISCIR au următoarele obligaţii şi responsabilităţi:

a) să deruleze programele, în limita competenţelor şi în condiţiile pentru care sunt avizaţi;

b) să asigure condiţiile necesare pentru buna desfăşurare a programelor şi să asigure suportul de curs specific, actualizat, pentru fiecare participant;

c) să deruleze programele cu formatori atestați tip C, corespunzător programului de formare profesională precizat în prescripția tehnică aplicabilă, sau formatori specialiști;
d) să respecte programa analitică, dezvoltată pe teme, zile, ore și formatori;

e) să elibereze documentul de participare la programul derulat, conform modelului prevăzut în Anexa nr. 3, 5 și 12, după caz, numai persoanelor care au finalizat programul respectiv;
f) să ridice de la ISCIR autorizațiile/taloanele pentru vize anuale cu respectarea prevederilor art. 15, alin. (2), respectiv art. 67, alin. (4); 
g) să predea participanților, pe bază de semnătură/confirmare autorizația/talonul pentru vize anuale în termen de 15 zile de la ridicarea acestor documente de la ISCIR;
h) să transmită, în scris, la ISCIR orice informaţie sau document solicitat în legătură cu activităţile avizate;
i) să participe la convocările organizate de către ISCIR;
j) să asigure condițiile pentru verificarea programată/neprogramată a activității de către ISCIR;
k) să comunice la ISCIR în termen de 15 zile orice modificare a condițiilor care au stat la baza eliberării avizului;
l) să țină evidența documentelor privind organizarea programelor și să le păstreze pe o perioadă de cel puţin 5 (cinci) ani, dacă legislația aplicabilă nu prevede altfel.
CAPITOLUL VII

MĂSURI ADMINISTRATIVE

Art. 78 (1) În cazul nerespectării obligaţiilor şi responsabilităţilor prevăzute de prezenta prescripţie tehnică de către personalul de deservire autorizat de către ISCIR, de către personalul auxiliar de deservire acceptat de către deținător/utilizator sau de către furnizorii de formare profesională avizaţi de către ISCIR, se pot aplica următoarele măsuri administrative, în funcţie de natura lor:

a) avertisment pentru încălcarea prevederilor art. 76, lit. a), d) și f) și ale art. 77, lit. b) și f) - i);

b) suspendarea, pe o perioadă de până la 3 (trei) luni, a autorizaţiei personalului de deservire, a adeverinței personalului auxiliar de deservire sau a avizului furnizorilor de formare profesională pentru încălcarea prevederilor art. 76, lit. e) și g) - i) și ale art. 77, lit. c), d), j), k) și l);
c) suspendarea, pe o perioadă de la 3 (trei) luni la 6 (șase) luni, a autorizaţiei personalului de deservire, a adeverinței personalului auxiliar de deservire sau a avizului furnizorilor de formare profesională, pentru încălcarea prevederilor art. 76, lit. b) și c) și ale art. 77, lit. a) și e);

d) retragerea autorizaţiei personalului de deservire, a adeverinței personalului auxiliar de deservire sau a avizului furnizorului de formare profesională.
(2) Aplicarea în termen de 3 (trei) luni a două măsuri administrative prevăzute la alin. (1), lit. a) conduce la aplicarea măsurii administrative prevăzută la alin. (1), lit. b).

(3) Aplicarea în termen de 1 (un) an a două măsuri administrative prevăzute la alin. (1), lit. b) sau c) conduce la aplicarea măsurii administrative prevăzută la alin. (1), lit. d).

(4) Aplicarea măsurilor administrative prevăzute la alin. (1), lit. b) şi c) se face cu respectarea prevederilor legale în vigoare şi a principiului proporţionalităţii.

(5) Măsurile administrative se dispun de către ISCIR în baza procesului-verbal de verificare tehnică încheiat de inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR cu ocazia verificării efectuate; modelul procesului-verbal este prevăzut în Anexa nr. 18.
(6) Împotriva procesului-verbal de constatare și sancționare a contravenției prin care s-a dispus aplicarea măsurii administrative personalul de deservire autorizat, personalul auxiliar de deservire acceptat sau furnizorul de formare profesională avizat poate formula contestație la instanța competentă cu respectarea procedurii prevăzute în legea contenciosului-administrativ.
Art. 79 (1) Personalul de deservire autorizat, personalul auxiliar de deservire acceptat sau furnizorul de formare profesională, cărora le-a fost suspendată/suspendat autorizaţia/adeverința de acceptare/avizul, poate solicita în scris la ISCIR încetarea suspendării, după expirarea perioadei de suspendare, cu condiția eliminării neconformităţilor care au condus la aplicarea măsurii administrative. 
(2) În urma solicitării menţionate la alin. (1) inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR constată şi consemnează într-un proces-verbal înlăturarea neconformităţilor care au condus la aplicarea măsurii administrative şi propune încetarea suspendării.
(3) Persoana fizică titulară a autorizaţiei căreia i-a fost retrasă autorizaţia poate solicita eliberarea unei noi autorizaţii, după participarea la un stagiu de instruire periodică urmat de susţinerea şi promovarea unui examen care constă într-o probă teoretică în condiţii similare susținerii examenului de autorizare, după cel puţin 6 (șase) luni de la data aplicării măsurii administrative de retragere a documentului.

(4) Furnizorul de formare profesională avizat căruia i-a fost retras avizul poate solicita eliberarea unui nou aviz, cu respectarea cerințelor din prezenta prescripție tehnică, după cel puţin 1 (un) an de la data aplicării măsurii administrative de retragere a documentului.

(5) Personalului de deservire autorizat precum și personalului auxiliar de deservire acceptat, care dețin autorizații/adeverințe pentru deservirea mai multor tipuri de instalații/echipamente, i se dispune măsura retragerii autorizației/adeverinței pentru care cerința nu mai este îndeplinită.

Art. 80 (1) În cazul nerespectării obligaţiilor şi responsabilităţilor prevăzute de prezenta prescripţie tehnică de către persoanele fizice autorizate în domenii echivalente de activitate, de către autorităţile competente dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau stat semnatar al Acordului privind Spaţiul Economic European și înregistrate în Registrul ISCIR al persoanelor fizice autorizate se pot aplica acestora următoarele măsuri administrative, în funcţie de natura lor:

a)
avertisment pentru încălcarea prevederilor art. 76, lit. a), d) și f);

b)
suspendarea, pe o perioadă de până la 3 (trei) luni a dreptului de efectuare a activității persoanei fizice și notificarea autorității competente care a emis autorizația în vederea aplicării măsurilor prevăzute în Directiva 2006/123/CE, cu condiţia prealabilă a respectării art. 18, din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 49/2009 privind serviciile în cadrul pieţei interne pentru încălcarea prevederilor pentru încălcarea prevederilor art. 76, lit. e) și g) - i);

c)
suspendarea, pe o perioadă de la 3 (trei) luni la 6 (șase) luni a dreptului de efectuare a activității persoanei fizice și notificarea autorității competente care a emis autorizația în vederea aplicării măsurilor prevăzute în Directiva 2006/123/CE, cu condiţia prealabilă a respectării art. 18, din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 49/2009 privind serviciile în cadrul pieţei interne pentru încălcarea prevederilor pentru încălcarea prevederilor art. 76, lit. b) și c).
(2) Aplicarea în termen de 3 (trei) luni a două măsuri administrative prevăzute la alin. (1), lit. a) conduce la aplicarea măsurii administrative prevăzută la alin. (1), lit. b).

(3) Aplicarea în termen de 1 (un) an a două măsuri administrative prevăzute la alin. (1), lit. b) sau lit. c) conduce la aplicarea măsurii administrative de retragere a dreptului de efectuare a activității persoanei fizice și radierea din Registrul ISCIR al persoanelor fizice autorizate și notificarea autorității competente care a emis autorizația în vederea aplicării măsurilor prevăzute în Directiva 2006/123/CE.

(4) Aplicarea măsurilor administrative prevăzute la alin. (1), lit. b) şi c) se face cu respectarea prevederilor legale în vigoare şi a principiului proporţionalităţii.

(5) Măsurile administrative se dispun de către ISCIR, prin decizie motivată, în baza procesului-verbal încheiat de inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR cu ocazia verificării efectuate. 

(6) Împotriva deciziei prin care s-a dispus aplicarea măsurii administrative, persoanele fizice/juridice pot formula contestaţie la instanţa competentă cu respectarea procedurii prevăzute în legea contenciosului-administrativ.

(7) Persoana fizică autorizată în domenii echivalente de activitate, de către autorităţile competente dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau stat semnatar al Acordului privind Spaţiul Economic European și înregistrate în Registrul ISCIR al persoanelor fizice autorizate căreia i-a fost suspendat dreptul de efectuare a activității, după eliminarea neconformităţilor care au condus la aplicarea măsurii administrative, poate solicita în scris la ISCIR încetarea suspendării. 

(8) În urma solicitării menţionate la alin. (7) inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR verifică, constată şi consemnează într-un proces-verbal înlăturarea neconformităţilor care au condus la aplicarea măsurii administrative şi propune încetarea suspendării.

(9) Persoana fizică autorizată în domenii echivalente de activitate de către autorităţile competente dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau stat semnatar al Acordului privind Spaţiul Economic European și înregistrate în Registrul ISCIR al persoanelor fizice autorizate căreia a fost retras dreptul de efectuare a activității și a fost radiată din Registrul ISCIR, poate solicita înregistrarea în Registrul ISCIR al persoanelor fizice autorizate, cu respectarea cerinţelor din prezenta prescripţie tehnică, după cel puţin 6 (șase) luni de la data aplicării măsurii administrative.
CAPITOLUL VIII
TARIFE

Art. 81 (1) Tarifele aplicate pentru activităţile efectuate de către ISCIR în conformitate cu prevederile prezentei prescripţii tehnice, sunt cele stabilite în lista de tarife aprobată conform legislației în vigoare.
(2) ISCIR efectuează activitățile prevăzute în prezenta prescripție tehnică numai persoanelor fizice și juridice pentru care nu au fost inițiate procedurile prevăzute de legislația în vigoare privind recuperarea creanțelor.
CAPITOLUL IX
DISPOZIȚII TRANZITORII 

Art. 82 (1) Deservirea platformelor ridicătoare mobile poate fi făcută de manevranți acceptați de către deținător/utilizator, în conformitate cu prevederile art. 68 și art. 69 în termen de 12 luni de la data intrării în vigoare a prezentei prescripții tehnice. 

(2) Deservirea transpaletelor electrice cu catarg poate fi făcută de manevranți acceptați de către deținător/utilizator, în conformitate cu prevederile art. 68 și art. 69 în termen de 12 luni de la data intrării în vigoare a prezentei prescripții tehnice.

Art. 83 (1) Personalul de deservire autorizat până la data intrării în vigoare a prezentei prescripții tehnice ca îmbuteliator fluide sub presiune grupa B care deservește o instalație pentru gaze naturale comprimate pentru vehicule - GNCV, este obligat ca în termen de 12 luni de la data intrării în vigoare a prezentei prescripții tehnice să obțină de la ISCIR autorizația de operator umplere recipiente GNCV.
(2) Pentru obținerea autorizației de operator umplere recipiente GNCV, solicitantul depune la ISCIR cerere însoțită de următoarele documente: 
a) copia autorizației de îmbuteliator fluide sub presiune grupa B deținută;

b) copia cărții de identitate; 
c) adeverință din care reiese că a lucrat timp de minim 6 luni într-o instalație de alimentare cu GNCV care funcționează pe baza licenței acordată de către ANRE sau autorizată de către ISCIR.
(3) Autorizația se eliberează în termen de 30 zile de la depunerea documentelor menționate la alin. (2), după achitarea tarifului de eliberare a autorizației, fără susținerea examenului de autorizare.
Art. 84 Autorizațiile emise de către ISCIR pentru ocupația de stivuitorist până la data intrării în vigoare a prezentei prescripții tehnice, rămân valabile pentru ambele grupe.
Art. 85  Participanții la programele de formare profesională organizate numai pe baza avizului ISCIR de către furnizorii de formare profesională menționați la art. 5, alin. (7), nu beneficiază de certificate de calificare/specializare profesională, eliberate în conformitate cu legislația în vigoare. 

CAPITOLUL X

DISPOZIŢII FINALE

Art. 86 (1) Documentele care se depun la ISCIR trebuie să fie redactate/traduse în limba română de către un traducător autorizat.

(2) Copiile documentelor care se depun la ISCIR trebuie să aibă mențiunea ”conform cu originalul” și semnate de persoana desemnată.

Art. 87 Examinarea personalului de deservire, respectiv a personalului auxiliar de deservire se desfășoară în limba română.
Art. 88 Termenele de soluţionare a cererilor depuse la ISCIR sunt cele stabilite conform prevederilor legale în vigoare.

Art. 89 Autorizațiile personalului de deservire și adeverințele personalului auxiliar de deservire, altele decât cele menționate la art. 82 și 83, eliberate până la data intrării în vigoare a prezentei prescripții tehnice își păstrează valabilitatea.
Art. 90 (1) În cadrul aceluiași deținător/utilizator este interzisă exercitarea calității de operator RSVTI și personal de deservire de către aceeași persoană.
(2) În cadrul aceleași persoane juridice autorizate este interzisă exercitarea calității de RSL-IP și îmbuteliator fluide sub presiune de către aceeași persoană.
Art. 91 Personalul de deservire care manevrează mașini la care constructiv există posibilitatea montării mai multor tipuri de echipamente interschimbabile (dispozitive de prindere specifice mașinilor de ridicat) şi care pot lucra în regim permanent/nepermanent de macarale, stivuitoare sau platforme ridicătoare mobile, trebuie autorizat, în funcție de dispozitivul utilizat ca: macaragiu, stivuitorist, respectiv operator la platforme pentru lucru la înălțime.
Art. 92 Furnizorii de formare profesională care au obținut avizul ISCIR înainte de data intrării în vigoare a prezentei prescripții tehnice au dreptul să organizeze programele de perfecționare/specializare/instruire pentru care au obținut avizul, cu condiția actualizării suporturilor de curs conform programelor analitice prevăzute în prezenta prescripție tehnică.
Art. 93 Inspectorii de specialitate din cadrul ISCIR au dreptul de a efectua verificări neprogramate cu privire la modul în care persoanele fizice autorizate sau personalul auxiliar de deservire acceptat de către deținător/utilizator îşi desfăşoară activităţile, luând, după caz, măsurile necesare pentru respectarea prevederilor legale.

Art. 94 (1) Eliberarea duplicatelor avizelor, autorizaţiilor și/sau taloanelor pentru vize anuale se face de către ISCIR, în următoarele cazuri şi în următoarele condiţii:

a) în cazul pierderii, cu condiţia depunerii la ISCIR, de către persoana fizică titulară/persoana juridică avizată, a unei declaraţii pe propria răspundere;
b) în cazul furtului, cu condiţia depunerii la ISCIR, de către persoana fizică titulară/persoana juridică avizată, a actului de înregistrare la Poliţie a reclamaţiei, în copie;

c) în cazul deteriorării, cu condiţia depunerii la ISCIR, de către persoana fizică titulară/furnizorul de formare profesională avizat, a actului deteriorat sau a declaraţiei pe propria răspundere a solicitantului, în cazul distrugerii totale.

(2) În vederea obținerii unui duplicat al avizului furnizorul de formare profesională avizat depune la ISCIR, suplimentar față de documentele menționate la alin. (1) cererea pentru eliberarea duplicatului.
(3) În vederea obținerii unui duplicat al autorizaţiei şi/sau a talonului pentru vize anuale, solicitantul depune la ISCIR, suplimentar față de documentele menționate la alin. (1) următoarele:

a) cererea pentru eliberarea duplicatului;

b) copia actului de identitate; 

c) o fotografie color în format digital jpg/jpeg și dimensiune de cel mult 1 MB, în cazul autorizației;

d) copia certificatului de absolvire/calificare a programului de formare profesională sau a adeverinței de participare la curs în condițiile art. 5, alin. (7) sau la ultimul stagiu de instruire periodică.
(4) ISCIR analizează documentele prevăzute la alin. (2) și alin. (3) şi ia o decizie în legătură cu eliberarea duplicatului documentului solicitat în termen de 30 de zile de la depunerea documentelor.
Art. 95 (1) Pentru acordarea de derogări de la prevederile prezentei prescripţii tehnice, persoana solicitantă depune la ISCIR următoarele:

a) cerere de solicitare cu menţionarea derogării de la prevederile prescripţiei tehnice;

b) memoriu justificativ care să cuprindă descrierea situaţiei;

c) alte documente în susținerea solicitării, după caz.

(2) Pe baza documentaţiei depuse, ISCIR avizează sau respinge motivat, în scris, solicitarea.
Art. 96 Anexele nr. 1 - 18 fac parte integrantă din prezenta prescripţie tehnică.
ANEXA nr. 1 

la Prescripţia tehnică

Personalul de deservire și personalul auxiliar de deservire a instalațiilor/echipamentelor

Tabelul nr. 1: Personal de deservire a instalaţiilor/echipamentelor

	Nr. crt.
	Categorii de personal de deservire

	1.
	Fochist cazane de abur și apă fierbinte

	2.
	Fochist cazane mici de abur 

	3.
	Fochist cazane de apă caldă și cazane de abur de joasă presiune

	4.
	Fochist cazane conduse de calculator

	5.
	Laborant operator centrale termice

	6.
	Automatist pentru supraveghere și întreținere cazane

	7.
	Operator umplere recipiente GPL 

	8.
	Operator umplere recipiente GNCV

	9.
	Operator umplere recipiente hidrogen

	10.
	Îmbuteliator fluide sub presiune

	11.
	Macaragiu 

	12.
	Maşinist pod rulant (macaragiu grupa E)

	13.
	Stivuitorist

	14.
	Liftier

	15.
	Mecanic trolist 

	16.
	Operator la platforme pentru lucrul la înălțime


Tabelul nr. 2: Personal auxiliar de deservire a instalaţiilor/echipamentelor

	Nr. crt.
	Categorii de personal auxiliar de deservire

	1.
	Legător de sarcină pentru macarale

	2.
	Manevrant pentru macarale cu Sn ≤ 1000 kg inclusiv cele cu acționare manuală indiferent de sarcină

	3.
	Manevrant pentru stivuitoare cu acţionare manuală

	4.
	Manevrant pentru mecanisme de ridicat, cu excepţia transpaletelor electrice cu catarg

	5.
	Manevrant pentru platforme ridicătoare fixe pentru persoane și/sau materiale

	6.
	Manevrant pentru platforme ridicătoare fixe, pentru deplasarea persoanelor cu dizabilități, montate în instituții publice, instituții/unități de interes public sau care oferă servicii publice 

	7.
	Manevrant pentru elevatoare pentru vehicule

	8.
	Manevrant pentru alte mașini de ridicat

	9.
	Manevrant la ascensoare cu Smax < 100 kg destinate transportului de materiale

	10.
	Manevrant pentru ascensoare cu schip

	11.
	Manevrant pentru ascensoare de materiale, cu comandă de la punct fix 

	12.
	Manevrant pentru ascensoare de construcţie specială pentru materiale

	13.
	Manevrant pentru trape de scenă și trape de decoruri

	14.
	Manevrant pentru instalaţii de cortină pentru incendiu

	15.
	Manevrant pentru echipamente de agrement din parcurile de distracţii

	16.
	Operator cazane de categoria E

	17.
	Operator recipiente stabile sub presiune


ANEXA nr. 2 

la Prescripţia tehnică

Model aviz furnizor de formare profesională
ANTETUL ISCIR .......... 





Nr. înregistrare ......./................

Către: domnul/doamna ......  
           administrator/ director/
PERSOANA JURIDICĂ
Adresă.......
Tel./fax:.............................................

E-mail...............................................
Având în vedere cererea dumneavoastră nr…................./…………..….. înregistrată la ISCIR cu nr .................../................ privind solicitarea de avizare a programei şi suportului de curs pentru programul ........................................../stagiul de instruire pentru ocupaţia/calificarea ...................................... cod COR/cod Nomenclator Calificări ...................... vă comunicăm avizul nostru favorabil.

Programa analitică respectă prevederile PT CR 8-2025 Anexa nr. .., Tabelul nr......

Prezentul aviz este valabil 4 (patru) ani, conform legislaţiei în vigoare.

Inspector de Stat Şef

............................................

(numele şi prenumele, semnătura şi ştampila)

ANEXA nr. 3 

la Prescripţia tehnică

Model adeverinţă de instruire practică

ADEVERINŢĂ DE INSTRUIRE PRACTICĂ

Nr……………din…………………

Prin prezenta se adevereşte că domnul (doamna) …………………..……………………………, având codul numeric personal………………………………...........……, angajat(ă) la …..……………1)………………................................……………, a efectuat instruirea practică organizată conform prevederilor prescripției tehnice PT CR 8-2025 la ............................................….2) …..…………………..…, tip ……………………….3) ……, sub supravegherea domnului (doamnei) ..……………………….……..4) ………………………de la data de ..........……………….. până la data de  ……………..……….. totalizând ………………ore. 

În acest timp, domnul (doamna) …………………………………. şi-a însuşit deprinderile practice şi se poate prezenta la examenul de autorizare/extindere a autorizaţiei de............................................

Eliberată la data de……………………..



Valabilă 1 (un) an de la data emiterii.

Reprezentant legal al


Operator RSVTI/RSL-IP
 
     Supraveghetor

persoanei juridice







        de practică

(Numele şi prenumele,

(Numele şi prenumele,

(Numele şi prenumele,

 semnătura şi ştampila)

semnătura şi ştampila)


        semnătura)

_______________________

1) Denumirea deţinătorului/utilizatorului şi adresa sediului social.

2) Tipul, clasa și grupa de încadrare a instalaţiei/echipamentului, dacă este cazul.

3) Parametrii principali ai instalaţiei/echipamentului.

4) Numele şi prenumele personalului de deservire autorizat sub supravegherea căruia a fost efectuată instruirea practică.
ANEXA nr. 4 
la Prescripţia tehnică

Programe module ISCIR pentru personalul de deservire

Tabelul nr. 1: Modulul ISCIR pentru programul de calificare „fochist” 
	Tema
	Număr de ore

	
	Teorie
	Practică

	Legislaţie, reglementări, normative, instrucţiuni
	4
	-

	Noţiuni generale:

- noţiuni despre căldură

- aburul şi proprietăţile sale

- tehnologia materialelor: materiale folosite în construcţia cazanelor, tipuri de îmbinări
	8
	-

	Combustibili şi arderea:

- clasificarea şi proprietăţile combustibililor

- procesul de ardere a combustibililor
	4
	-

	Tipuri de cazane:

- date generale

- clasificarea cazanelor   

- descrierea principalelor tipuri de cazane
	8
	-

	Părţile principale ale cazanelor:

- gospodăria de combustibil și instalaţii pentru prepararea combustibililor

- instalaţii de ardere şi focare

- suprafeţele de încălzire şi vaporizare

- suprafeţele de încălzire auxiliare

- construcţia metalică de susţinere

- înzidirea şi izolaţia termică

- instalaţii pentru evacuarea zgurii şi cenuşii

- instalaţii de alimentare cu apă

- conducte, armături, dispozitive de siguranţă

- aparate de măsurare şi control

- automatizarea funcţionării cazanelor
	12
	40


	Tema
	Număr de ore

	
	Teorie
	Practică

	Regimul chimic al cazanelor:

- noţiuni privind balanţa apă-abur-condensat într-o instalaţie de cazane

- condiţii de calitate a apei de alimentare din cazan

- noţiuni despre tratarea apei
	4
	12

	Deservirea cazanelor:

- măsuri pregătitoare înainte de punerea în funcţiune

- punerea în funcţiune

- funcţionarea cazanului

- supravegherea în timpul funcţionării

- oprirea cazanului din funcţiune

- organizarea deservirii, registrul de supraveghere a sălii cazanelor 
	16
	60

	Deservirea economică a cazanelor:

- pierderi de căldură în funcţionare

- randament

- indici pentru controlul deservirii economice

- funcţionarea în regim automat
	4
	20

	Avarii și accidente:

- cauzele avariilor și accidentelor

- măsuri pentru prevenirea avariilor și accidentelor
	8
	-

	Curăţare, revizie, reparare şi verificare tehnică:

- curăţarea interioară şi exterioară a cazanului

- revizia cazanului

- repararea cazanului

- verificarea tehnică 
	10
	24

	Măsuri de prim ajutor în caz de avarie/accident
	2
	4

	TOTAL
	80
	160


Tabelul nr. 2: Modulul ISCIR pentru programul de perfecţionare/specializare “fochist clasa A”
	Tema
	Număr de ore
	

	
	Teorie
	Practică
	

	Legislaţie, reglementări, normative, instrucţiuni
	4
	-
	

	Noţiuni generale:

- noţiuni despre căldură

- aburul şi proprietăţile sale

- tehnologia materialelor: materiale folosite în construcţia cazanelor, tipuri de îmbinări
	4
	-
	

	Combustibili şi arderea:

- clasificarea şi proprietăţile combustibililor

- procesul de ardere a combustibililor
	2
	-
	

	Cazane de abur şi de apă fierbinte:

- date generale

- clasificarea cazanelor

- descrierea principalelor tipuri de cazane
	8
	-

	Părţile principale ale cazanelor:

- gospodăria de combustibil și instalaţii pentru prepararea combustibililor

- instalaţii de ardere şi focare

- suprafeţele de încălzire şi vaporizare

- suprafeţele de încălzire auxiliare

- construcţia metalică de susţinere

- înzidirea şi izolaţia termică

- instalaţii pentru evacuarea zgurii şi cenuşii

- instalaţii de alimentare cu apă

- conducte, armături, dispozitive de siguranţă

- aparate de măsurare şi control

- automatizarea funcţionării cazanelor
	14
	40

	Regimul chimic al cazanelor de abur şi de apă fierbinte:

- noţiuni privind balanţa apă-abur-condensat într-o instalaţie de cazane

- condiţii de calitate a apei de alimentare din cazan

- noţiuni privind tratarea apei
	4
	6


	Tema
	Număr de ore
	

	
	Teorie
	Practică
	

	Deservirea cazanelor:

- măsuri pregătitoare înainte de punerea în funcţiune

- punerea în funcţiune

- funcţionarea cazanului

- supravegherea în timpul funcţionării

- oprirea cazanului din funcţiune

- organizarea deservirii, registrul de supraveghere a sălii cazanelor
	12
	48 

	Deservirea economică a cazanelor:

- pierderi de căldură în funcţionare

- randament

- indici pentru controlul deservirii economice

- funcţionarea în regim automat
	6
	24

	Avarii și accidente:

- cauzele avariilor și accidentelor

- măsuri pentru prevenirea avariilor și accidentelor
	8
	8

	Curăţarea, revizia, repararea şi verificarea tehnică:

- curăţarea interioară şi exterioară a cazanului

- revizia cazanului

- repararea cazanului

- verificarea tehnică 
	6
	12

	Măsuri de prim ajutor în caz de avarie/accident
	2
	2

	TOTAL                                                                         
	70
	140


Tabelul nr. 3: Modulul ISCIR pentru programul de  perfecţionare/specializare „fochist clasa B”
	
	Tema
	Număr de ore

	
	
	Teorie
	Practică

	
	Legislaţie, reglementări, normative, instrucţiuni
	4
	-

	
	Noţiuni generale:

- noţiuni despre căldură

- aburul şi proprietăţile sale

- tehnologia materialelor: materiale folosite în construcţia cazanelor, tipuri de îmbinări
	2
	-

	
	Combustibili şi arderea:

- clasificarea şi proprietăţile combustibililor

- procesul de ardere a combustibililor
	2
	-

	
	Cazane de abur:

- date generale

- clasificarea cazanelor

- descrierea principalelor tipuri de cazane
	2
	-

	
	Părţile principale ale cazanelor:

- gospodăria de combustibil și instalaţii pentru prepararea combustibililor

- instalaţii de ardere şi focare

- suprafeţele de încălzire şi vaporizare

- izolaţia termică

- instalaţii de alimentare cu apă

- conducte, armături, dispozitive de siguranţă

- aparate de măsurare şi control

- automatizarea funcţionării cazanelor
	6
	16

	Regimul chimic al cazanelor de abur:

- noţiuni privind balanţa apă-abur-condensat într-o instalaţie de cazane

- condiţii de calitate a apei de alimentare din cazan

- noţiuni privind tratarea apei
	2
	2


	Tema
	Număr de ore

	
	Teorie
	Practică

	Deservirea cazanelor:

- măsuri pregătitoare înainte de punerea în funcţiune

- punerea în funcţiune

- funcţionarea cazanului

- supravegherea în timpul funcţionării

- oprirea cazanului din funcţiune

- organizarea deservirii, registrul de supraveghere 
	8
	14

	Sisteme de automatizare la cazane
	4
	12

	Avarii și accidente:

- cauzele avariilor și accidentelor

- măsuri pentru prevenirea avariilor și accidentelor
	2
	8

	Curăţare, revizie, reparare şi verificare tehnică:

- curăţare interioară şi exterioară 

- revizia cazanului 

- repararea cazanului

- verificare tehnică 
	2
	6

	Măsuri de prim ajutor în caz de avarie/accident
	2
	2

	TOTAL
	36
	60


Tabelul nr. 4: Modulul ISCIR pentru programul de perfecţionare/specializare „fochist clasa C” 
	Tema
	Număr de ore

	
	Teorie
	Practică

	Legislaţie, reglementări, normative, instrucţiuni
	4
	-

	Noţiuni generale:

- noţiuni de căldură

- apa caldă şi aburul de joasă presiune precum şi proprietăţile lor

- tehnologia materialelor: materiale folosite la construcţia cazanelor, tipuri de îmbinări
	2
	-

	Combustibilii şi arderea:

- clasificarea şi proprietăţile combustibililor

- procesul de ardere al combustibililor
	2
	-

	Cazane de apă caldă şi cazane de abur de joasă presiune:

- date generale 

- clasificarea cazanelor

- descrierea principalelor tipuri de cazane

- cazane electrice

- gospodăria de combustibil și instalaţii pentru prepararea combustibililor

- instalaţii de ardere, instalaţii de protecţie şi automatizare

- aparate de măsurare şi control

- alimentarea cu apă, conducte, armături, dispozitive de siguranţă
	6
	16

	Regimul chimic:

- instalaţii pentru realizarea regimului chimic

- noţiuni privind tratarea apei
	2
	2

	Deservirea cazanelor de apă caldă şi a cazanelor de abur de joasă presiune:

- pregătirea cazanelor pentru punerea în funcţiune

- punerea în funcţiune

- deservirea

- supravegherea permanentă de către fochist

- supravegherea automatizată, oprirea şi conservarea 

- sisteme de automatizare a cazanelor

- organizarea deservirii, registrul de supraveghere
	8
	24


	Tema
	Număr de ore

	
	Teorie
	Practică

	
	Avarii și accidente:

- cauzele avariilor și accidentelor

- măsuri pentru prevenirea avariilor și accidentelor
	4
	8

	
	Curăţare, revizie, reparare şi verificare tehnică:

- curăţare interioară şi exterioară 

- revizia cazanului 

- repararea cazanului

- verificare tehnică
	2
	6

	
	Măsuri de prim ajutor în caz de avarie/accident
	2
	2

	
	TOTAL
	32
	58


Tabelul nr. 5: Modulul ISCIR pentru programul de perfecţionare/specializare „fochist clasa D”
	Tema
	Număr de ore
	

	
	Teorie
	Practică
	

	Legislaţie, reglementări, normative, instrucţiuni
	4
	-
	

	
	Noţiuni generale:

- noţiuni despre căldură

- aburul şi proprietăţile sale

- tehnologia materialelor: materiale folosite la construirea cazanelor, tipuri de îmbinări
	4
	-

	
	Combustibili şi arderea:

- clasificarea şi proprietăţile combustibililor

- procesul de ardere a combustibililor
	2
	-

	
	Cazane de abur şi de apă fierbinte:

- date generale

- clasificarea cazanelor

- descrierea principalelor tipuri de cazane
	8
	-

	
	Părţi componente principale ale cazanelor:

- gospodăria de combustibil și instalaţii pentru prepararea combustibililor

- suprafeţele de încălzire şi vaporizarea

- suprafeţele de încălzire auxiliare

- construcţia metalică de susţinere

- înzidirea şi izolaţia termică

- instalaţii pentru evacuarea zgurii şi a cenuşii

- instalaţii de alimentare cu apă

- conducte, armături şi dispozitive de siguranţă

- aparate de măsurare şi control

- automatizarea funcţionării cazanelor

- calculatoare de proces
	20
	48

	
	Regimul chimic al cazanelor de abur şi de apă fierbinte:

- balanţa apă-abur-condensat într-o instalaţie de cazane

- condiţii de calitate a apei de alimentare

- noţiuni de tratare a apei
	4
	8


	Tema
	Număr de ore
	

	
	Teorie
	Practică
	

	
	Deservirea cazanelor:

- măsuri pregătitoare înainte de punerea în funcţiune

- punerea în funcţiune

- funcţionarea 

- supravegherea în timpul funcţionării

- oprirea din funcţiune

- organizarea exploatării, registrul de supraveghere a sălii cazanelor 
	20
	48

	
	Deservirea economică a cazanelor:

- pierderi de căldură în funcţionare

- randament

- indici pentru controlul exploatării economice

- funcţionarea în regim automat
	16
	24

	
	Avarii și accidente:

- cauzele avariilor și accidentelor

- măsuri pentru prevenirea avariilor și accidentelor
	8
	-

	
	Curăţare, revizie, reparare şi verificare tehnică:

- curăţare interioară şi exterioară 

- revizia cazanului 

- repararea cazanului

- verificare tehnică
	8
	16

	
	Măsuri de prim ajutor în caz de avarie/accident
	2
	4

	
	TOTAL
	96
	148


Tabelul nr. 6: Modulul ISCIR pentru programul de perfecţionare/specializare „laborant operator centrale termice”
	Tema
	Număr de ore

	
	Teorie
	Practică

	Legislaţie, reglementări, normative, instrucţiuni
	4
	-

	Cazane de abur, de apă caldă şi cazane de apă fierbinte:

- tipuri de cazane

- elemente constructive şi funcţionale
	4
	-

	Noţiuni de chimie analitică:

- generalităţi

- metode generale de analiză

- dotarea laboratorului cu sticlărie şi reactivi chimici
	4
	-

	Noţiuni de chimia apei:

- apa şi proprietăţile apei

- efectele impurităţilor la funcţionarea instalaţiilor
	4
	-

	Regimul chimic al cazanelor:

- pregătirea şi conservarea suprafeţelor

- prelevarea probelor, indicii chimici, semnificaţie, valori, urmărire, interpretare, intervenţie, indici chimici de avarie

- balanţa apă-abur-condensat

- completarea registrului de analize chimice
	10
	16

	Metode de tratare a apei
	8
	48

	Metode de analiză a indicilor chimici din circuitul termic
	6
	

	Instalaţii de tratarea apei:

- dedurizare

- dezalcalinizare

- demineralizare

- osmoză
	8
	24

	Măsuri de prim ajutor în caz de avarie/accident
	2
	2

	TOTAL
	50
	90


Tabelul nr. 7: Modulul ISCIR pentru programul de perfecţionare/specializare „automatist pentru supraveghere şi întreţinere cazane”
	Tema
	Număr de ore
	

	
	Teorie
	Practică
	

	Legislaţie, reglementări, normative, instrucţiuni
	4
	-
	

	
	Noţiuni generale referitoare la echipamentele tehnologice din centralele termice echipate cu sisteme de automatizare electromecanice, analogice şi digitale
	8
	-

	
	Unităţi de măsură: sisteme de unităţi de măsură şi transformări ale unităţilor de măsură:

- noţiuni de căldură

- aburul şi proprietăţile sale

- noţiuni de teoria arderii
	4
	-

	
	Cazane de apă caldă, de abur şi apă fierbinte,:

- date generale

- clasificarea cazanelor

- descrierea principalelor tipuri de cazane dotate cu sisteme de automatizare electromecanice, analogice şi digitale
	8
	8

	
	Combustibili şi arderea:

- clasificarea şi proprietăţile combustibililor

- procesul de ardere al combustibililor
	4
	· 

	
	Regimul chimic al cazanelor de apă caldă, de abur şi apă fierbinte:

- noţiuni privind balanţa apă-abur-condensat într-o instalaţie de cazane

- condiţii de calitate a apei de alimentare şi din cazan
	4
	4

	
	Sisteme de automatizare electromecanice, analogice şi digitale:

- prezentare generală a criteriilor de alegere a soluţiilor de proiectare pentru sistemelor de automatizare electromecanice, analogice şi digitale

- funcţiile de bază ale sistemelor de automatizare electromecanice, analogice şi digitale
	12
	6


	
	Tema
	Număr de ore
	
	
	
	

	
	
	Teorie
	Practică
	
	
	
	

	
	
	
	Bucle de reglare. Structură şi condiţii generale:

- perturbaţii-tip; perturbaţii normale de funcţionare

- mărimi caracteristice proceselor controlate de buclele de reglare

- bucle de reglare a sarcinii cazanelor

- bucle de reglare a alimentării cu apă a cazanelor cu tambur (bucla de nivel)

- bucle de nivel cu 1, 2 şi 3 semnale

- bucle de reglare a alimentării cu apă a cazanelor cu străbatere forţată
- bucle de reglare a supraîncălzirii aburului 

- bucle de reglare a depresiunii în focar

- bucle de reglare specifice cazanelor de apă fierbinte şi cazanelor de apă caldă
	14
	24
	
	
	

	
	
	
	Subsisteme de protecţie automată:
- condiţii generale pentru sistemele de protecţie ale cazanelor

- subsistemul de protecţie aferent procesului de alimentare cu apă a cazanelor cu tambur

- subsistemul de protecţie aferent procesului de alimentare cu apă a cazanelor cu străbatere forţată

- subsistemul de protecţie aferent procesului de vaporizare

- subsistemul de protecţie aferent procesului de supraîncălzire abur

- subsistemul de protecţie aferent procesului de evacuare a gazelor de ardere

- subsistemul de protecţie aferent procesului de ardere

- condiţii pentru subsistemul de protecţie la instalaţii de ardere cu combustibil gazos

- condiţii pentru subsistemul de protecţie la instalaţii de ardere cu combustibil lichid

- condiţii pentru aprinderea în siguranţă a arzătoarelor

- subsistemul de semnalizare
- condiţii generale

- condiţii pentru realizarea circuitelor de semnalizare


	16
	24
	
	

	Tema
	Număr de ore
	

	
	Teorie
	Practică
	

	
	
	Nivelul de dotare al centralelor termice cu sisteme de automatizare electromecanice, analogice şi digitale:

- dotări obligatorii

- condiţii şi dotări speciale pentru sistemele de automatizare electromecanice, analogice şi digitale ale cazanelor şi echipamentele tehnologice anexe din centralele termice fără supraveghere permanentă
	8
	8

	
	
	Cerinţe pentru componentele sistemelor de automatizare electromecanice, analogice şi digitale din centralele termice:

- componente pentru culegerea informaţiilor din procesul tehnologic

- componente pentru transmisia informaţiilor în sistemul de automatizare

- componente pentru prelucrarea datelor din sistemele de automatizare electromecanice, analogice şi digitale; prelucrarea semnalelor

- elemente/organe de execuţie în sistemele de automatizări electromecanice, analogice şi digitale din centrale termice

- panouri şi pupitre de comandă
	8
	8

	
	
	Punerea în funcţiune a sistemelor de automatizare electromecanice, analogice şi digitale:

- verificări preliminare punerii în funcţiune

- configurarea şi setarea parametrilor interni ai controlerelor/regulatoarelor

- moduri de reglare recomandate pentru diferiţi parametri ai fluxurilor tehnologice ale cazanelor şi echipamentelor anexe din centrala termică

- verificarea şi setarea controlerelor electromecanice, analogice şi digitale

- verificarea şi setarea alarmelor/semnalizărilor

- verificarea şi setarea parametrilor de funcţionare de la staţiile de control

- programarea controlerelor

- verificarea şi punerea în funcţiune a înregistratoarelor

- verificarea şi punerea în funcţiune a aparatelor indicatoare precum şi funcţionarea protecţiilor la cald
	8
	16

	
	
	Exploatarea/întreţinerea curentă a sistemelor de automatizare electromecanice, analogice şi digitale:
- atribuţiile personalului de deservire

- supravegherea în funcţionare; telesemnalizarea
	8
	8


	Tema
	Număr de ore
	

	
	Teorie
	Practică
	

	
	Verificări periodice ale sistemului de automatizare electromecanice, analogice şi digitale:

- verificări efectuate de personalul de exploatare/supraveghere şi întreţinere

- verificări efectuate de agenţi economici autorizaţi la sisteme de automatizare electromecanice, analogice şi digitale

- verificări efectuate de către ISCIR

- verificarea funcţionării sistemelor de automatizare electromecanice, analogice şi digitale din centralele termice fără supraveghere permanentă
	8
	20

	
	Avarii la instalaţii de cazane şi rolul sistemelor de automatizare electromecanice, analogice şi digitale în prevenirea şi evitarea lor
	4
	2

	
	Măsuri de prim ajutor în caz de avarie/accident
	2
	2

	
	TOTAL
	120
	130


Tabelul nr. 8: Modulul ISCIR pentru programul de perfecţionare/specializare „operator umplere recipiente GPL” 
	Tema
	Număr de ore

	
	Teorie
	Practică

	Legislaţie, reglementări, normative, instrucţiuni
	4
	-

	Noţiuni generale despre instalaţii GPL:

- clasificare, părţi componente, mod de funcţionare 
	2
	-

	Noţiuni generale despre GPL:

- proprietăţi fizico-chimice ale GPL

- risc de incendiu şi explozie la GPL 
	2
	2

	Instalaţii GPL:

- recipiente sub presiune; armături; dispozitive de siguranţă; conducte; furtunuri; aparate de măsurare şi control 
	2
	8

	Exploatarea în siguranţă a instalaţiilor de GPL
	2
	12

	Umplerea din cisternă cu GPL a recipientelor sub presiune din componenţa instalaţiilor GPL:
- măsuri de siguranţă privind prevenirea şi stingerea incendiilor
	2
	4

	Distribuţia GPL la autovehicule, mod de operare
	2
	6

	Avarii, accidente şi incendii la transportul, stocarea şi distribuţia GPL la autovehicule:

- mod de acţiune în caz de avarie/accident/incendiu 
	2
	4

	Măsuri de prim ajutor în caz de avarie/accident
	2
	4

	TOTAL
	20
	40


Tabelul nr. 9: Modulul ISCIR pentru programul de perfecţionare/specializare „operator umplere recipiente GNCV” 
	Tema
	Număr de ore

	
	Teorie
	Practică

	Legislaţie, reglementări, normative, instrucţiuni
	4
	-

	Noţiuni generale ale gazului natural:

- proprietăţi fizico-chimice 

- riscuri ce pot apare la utilizare
	2
	-

	Gaz natural comprimat: definiție, proprietăți
	1
	-

	Instalaţii GNCV:

- clasificare, părţi componente, mod de funcţionare, organizarea deservirii, cartea instalației, registrul de evidenţă a supravegherii exploatare
	4
	3

	Tabloul de comandă de priorităţi:
- rol funcțional

- alarmele sistemului de comprimare 
	2
	1

	Sistemul de comprimare a GN şi echipamentul auxiliar (uscătoare, decantoare, purje, etc)
	1
	1

	Cascada staţionară de baterii de depozitare, respectiv, cascada de baterii sau tuburi transportabile;
- rol funcțional, construcţie, marcaje, exploatare
	2
	1

	Sistemul de conducte tehnologice de GNCV, armături, regulatoare de presiune, dispozitive de siguranță, distribuitoare, aparate de măsurare şi control, furtunuri, etc.
	2
	2

	Operarea în siguranţă a instalaţiilor de GNCV

- manevre

- umplerea cu GNCV a recipientelor butelii de stocare din componenţa instalaţiilor GNCV
	4
	12

	Distribuţia GNCV la autovehicule:
- verificări instalație GNCV auto (înscrierea inst. în talon, valabilitate ITP-RAR certifică starea instalației, etanșeitatea recipientului după umplere)

· echipamentul de umplere cu GNCV

· mod de operare

· tipuri de conectori la vehicule

	4
	12

	Tema
	Număr de ore

	
	Teorie
	Practică

	Avarii, accidente şi incendii în instalația pentru GNCV:

- cauze posibile ale avariilor, accidentelor şi incendiilor

- măsuri pentru evitarea şi prevenirea avariilor, acidentelor şi incendiilor 

- mod de acţiune în caz de avarie/accident/incendiu 
	2
	8

	Măsuri de prim ajutor în caz de avarie/accident
	2
	4

	TOTAL
	30
	44


Tabelul nr. 10: Modulul ISCIR pentru programul de perfecţionare/specializare „operator umplere recipiente hidrogen”
	Tema
	Număr de ore

	
	Teorie
	Practică

	Legislaţie, reglementări, normative, instrucţiuni
	4
	-

	Noţiuni generale despre instalaţii de alimentare cu hidrogen:

- clasificare, părţi componente, mod de funcţionare 
	2
	2

	Noţiuni generale despre hidrogen:

- proprietăţi fizico-chimice ale hidrogenului

- risc de incendiu şi explozie la hidrogen
	2
	-

	Instalaţii de alimentare cu hidrogen:

- recipiente sub presiune; armături; dispozitive de siguranţă; conducte; furtunuri; aparate de măsurare şi control 
	3
	2

	Exploatarea în siguranţă a instalaţiilor de alimentare cu hidrogen
	5
	16

	Umplerea din cisternă cu hidrogen a recipientelor sub presiune din componenţa instalaţiilor de alimentare cu hidrogen:
- măsuri de siguranţă privind prevenirea şi stingerea incendiilor
	4
	4

	Distribuţia hidrogenului la autovehicule, mod de operare
	4
	8

	Avarii, accidente şi incendii la transportul, stocarea şi distribuţia cu hidrogen la autovehicule:

- mod de acţiune în caz de avarie/accident/incendiu
	4
	8

	Măsuri de prim ajutor în caz de avarie/accident
	2
	4

	TOTAL
	30
	44


Tabelul nr. 11: Modulul ISCIR pentru programul de perfecţionare/specializare „îmbuteliator fluide sub presiune” 
	Tema
	Număr de ore

	
	Teorie
	Practică

	Legislaţie, reglementări, normative, instrucţiuni
	4
	-

	Noţiuni generale:

- proprietăţi fizico-chimice ale gazelor

- riscuri ce pot apare la utilizarea gazelor
	2
	1

	Gaze comprimate: definiţie, proprietăţi 
	2
	1

	Gaze lichefiate: definiţie, proprietăţi 
	2
	1

	Gaze dizolvate sub presiune: definiţie, proprietăţi
	2
	1

	Butelii:

- construcţie, marcaje, exploatare

- reparare şi verificare
	4
	8

	Avarii, accidente şi incendii în staţia de umplere, la reparare, umplere, manipulare şi distribuire butelii:

- cauze posibile ale avariilor, accidentelor şi incendiilor

- măsuri pentru evitarea şi prevenirea avariilor, accidentelor şi incendiilor

- mod de acţiune în caz de incendiu 
	2
	8

	Instalaţii de umplere a buteliilor:

- elemente componente

- mod de funcţionare

- exploatare, întreţinere, verificări 
	4
	8

	Umplerea buteliilor:

- pentru gaze comprimate, lichefiate şi dizolvate sub presiune

- pentru stingătoare de incendiu şi pentru aparatele de respirat individual
	4
	16

	Operarea în siguranţă a instalaţiei de umplere:

- manevre şi manipulări

- întreţinere şi exploatare
	4
	16

	Măsuri de prim ajutor în caz de avarie/accident
	2
	4

	TOTAL
	32
	64


Tabelul nr. 12: Modulul ISCIR pentru programul de calificare „macaragiu” grupa A, B, C şi D
	Tema
	Număr de ore
	

	
	Teorie
	Practică
	

	Legislaţie, reglementări, normative, instrucţiuni
	4
	-
	

	
	Clasificarea macaralelor:

- tipuri de macarale

- antrenarea macaralelor: echipamente de forţă; tipuri de acţionări
	12
	6

	
	Componente de securitate şi alte componente necesare pentru asigurarea siguranţei în exploatare:

- limitatoare de sfârşit de cursă

- limitatoare de sarcină şi limitatoare de moment al sarcinii

- supape de siguranţă, de blocare, de reglare a vitezei

- paracăzătoare şi limitatoare de viteză

- anemometre

- dispozitive de blocare şi de evitare a mersului oblic

- tampoane, opritori, siguranţe la cârlig

- piese de reazem, curăţitoare de şină

- contacte electrice de siguranţă 

- întreruptor de securitate
	16
	24

	
	Dispozitive de frânare: 

- tipuri existente, descriere, rol, mod de funcţionare, reglare şi verificare
	12
	8

	
	Cabluri şi lanţuri: 

- materiale, construcţie, mod de fixare, uzură permisă, întreţinere
	8
	8

	
	Dispozitive de prindere a sarcinilor
	8
	8

	
	Obligaţiile macaragiului
	16
	-

	
	Semnalizarea comenzilor la macarale
	8
	8

	
	Deservirea și exploatarea macaralelor:

- manevre permise şi interzise, cauzele deranjamentelor

- legarea sarcinilor

- organizarea deservirii, cartea macaralei, registrul de evidenţă a supravegherii
	40
	200


	Tema
	Număr de ore
	

	
	Teorie
	Practică
	

	
	Întreţinere, revizie, reparare şi verificare tehnică:

- întreţinere şi revizie

- reparare 

- verificare tehnică, autorizarea funcţionării, încercări statice şi dinamice, verificări tehnice la scadenţă
	16
	20

	
	Avarii şi accidente:

- cauzele avariilor şi accidentelor

- măsuri pentru prevenirea avariilor şi accidentelor
	16
	16

	
	Măsuri de prim ajutor în caz de avarie/accident 
	4
	4

	
	TOTAL
	160
	320


Tabelul nr. 13: Modulul ISCIR pentru programul de calificare „macaragiu” grupa E (maşinist pod rulant)
	Tema
	Număr de ore
	

	
	Teorie
	Practică
	

	Legislaţie, reglementări, normative, instrucţiuni
	4
	-
	

	
	Clasificarea podurilor rulante:

- tipuri de poduri rulante

- antrenarea podurilor rulante: echipamente de forţă; tipuri de acţionări
	8
	8

	
	Componente de securitate şi alte componente necesare pentru asigurarea siguranţei în exploatare:

- limitatoare de sfârşit de cursă, 

- limitatoare de sarcină 

- paracăzătoare şi limitatoare de viteză

- anemometre

- dispozitive de blocare şi de evitare a mersului oblic

- tampoane, opritori, siguranţe la cârlig

- piese de reazem, curăţitoare de şină

- contacte electrice de siguranţă 

- întreruptor de securitate
	12
	24

	
	Dispozitive de frânare: 

- tipuri existente, descriere, rol, mod de funcţionare, reglare şi verificare
	4
	12

	
	Cabluri şi lanţuri: 
- materiale, construcţie, mod de fixare, uzură permisă, întreţinere
	4
	8

	
	Dispozitive de prindere a sarcinilor
	6
	8

	
	Obligaţiile personalului de deservire
	8
	-

	
	Semnalizarea comenzilor 
	8
	8

	
	Deservirea şi exploatarea podurilor rulante:

- manevre permise şi interzise, cauzele deranjamentelor

- legarea sarcinilor

- organizarea exploatării, cartea macaralei, registrul de evidenţă a supravegherii
	10
	56


	Tema
	Număr de ore
	

	
	Teorie
	Practică
	

	
	Întreţinere, revizie, reparare şi verificare tehnică:

- întreţinerea şi revizia

- repararea 

- verificarea tehnică, autorizarea funcţionării, încercări statice şi dinamice, verificări tehnice la scadenţă
	6
	24

	
	Avarii şi accidente:

- cauzele avariilor şi accidentelor

- măsuri pentru prevenirea avariilor şi accidentelor
	8
	8

	
	Măsuri de prim ajutor în caz de avarie/accident 
	2
	4

	
	TOTAL
	80
	160


Tabelul nr. 14: Modulul ISCIR pentru programul de perfecționare/specializare „operator la platforme pentru lucru la înălțime” 
	Tema
	Număr de ore
	

	
	Teorie
	Practică
	

	Legislaţie, reglementări, normative, instrucţiuni
	4
	-
	

	
	Clasificarea platformelor ridicătoare:

- tipuri de platforme ridicătoare, caracteristici tehnice

- antrenarea platformelor ridicătoare: echipamente de forţă; tipuri de acţionări; 
	2
	4

	
	Componente de securitate şi alte componente necesare pentru asigurarea siguranţei în exploatare:

- tipuri existente, descriere, rol, mod de funcţionare, reglare şi verificare
	2 
	4

	
	Dispozitive de frânare: 

- tipuri existente, descriere, rol, mod de funcţionare, reglare şi verificare
	2
	2

	
	Elemente de tracțiune: 

- materiale, construcţie, mod de fixare, uzură permisă, întreţinere
	2
	4

	
	Obligaţiile operatorului la platforme pentru lucru la înălțime
	2
	-

	
	Deservirea şi exploatarea platformelor ridicătoare:

- manevre permise şi interzise, cauzele deranjamentelor

- organizarea exploatării, cartea platformei ridicătoare, registrul de evidenţă a supravegherii
	4
	24

	
	Întreţinere, revizie, reparare şi verificare tehnică:

- întreţinere şi revizie

- reparare 

- verificare tehnică în vederea autorizării funcţionării

- verificări tehnice la scadenţă
	2
	4

	
	Avarii şi accidente:

- cauzele avariilor şi accidentelor

- măsuri pentru prevenirea avariilor şi accidentelor
	2
	4

	
	Măsuri de prim ajutor în caz de avarie/accident 
	2
	2

	
	TOTAL
	24
	48


Tabelul nr. 15: Modulul ISCIR pentru programul de perfecţionare/specializare „stivuitorist”
	Tema
	Număr de ore
	
	

	
	Teorie
	Practică
	
	

	
	
	Legislaţie, reglementări, normative, instrucţiuni
	4
	-

	
	
	Clasificarea stivuitoarelor, a transpaletelor electrice cu catarg și a translatoarelor stivuitoare:

- tipuri de instalaţii

- antrenarea instalaţiilor: echipamentul de forţă electrică sau hidraulică
	2
	2

	
	
	Componente de securitate:

- limitatoare de sfârşit de cursă

- limitatoare de sarcină

- limitatoare de viteză

- paracăzătoare

- supape de reglare a vitezei şi supape de blocare

- supape de siguranţă

- întreruptor de securitate

- tampoane, opritori

- piese de reazem, curăţitoare de şină

- contacte şi siguranţe electrice
	2
	6
	

	
	
	Dispozitive de frânare: 

- tipuri existente, descriere, rol, mod de funcţionare, reglare şi verificare
	2
	2
	

	
	
	Cabluri şi lanţuri: 

- materiale, construcţie, mod de fixare, uzură permisă, întreţinere
	2
	2
	

	
	
	Dispozitive de manevrare a sarcinilor
	2
	6
	

	
	
	Obligaţiile stivuitoristului
	4
	-
	

	
	
	Deservirea şi exploatarea instalaţiilor:

- manevre permise şi interzise, cauzele deranjamentelor

- organizarea exploatării, cartea instalaţiei, registrul de evidenţă a supravegherii
	4
	24
	


	
	Tema
	Număr de ore
	
	

	
	
	Teorie
	Practică
	
	

	
	
	Întreţinere, revizie, reparare şi verificare tehnică:

- întreţinere, revizie şi reparare 

- verificare tehnică, autorizarea funcţionării, încercări statice şi dinamice, verificări tehnice la scadenţă
	2
	8
	

	
	
	Avarii şi accidente:

- cauzele avariilor şi accidentelor

- măsuri pentru evitarea şi prevenirea avariilor şi accidentelor
	2
	4
	

	
	
	Măsuri de prim ajutor în caz de avarie/accident
	2
	2
	

	
	
	TOTAL
	28
	56
	


Tabelul nr. 16: Modulul ISCIR pentru programul de perfecţionare/specializare „liftier”
	Tema
	Număr de ore

	
	Teorie
	Practică

	Legislaţie, reglementări, normative, instrucţiuni
	2
	-

	Noţiuni generale: 

- curent electric; surse de curent folosite 

- protecţia prin legare electrică la pământ 

- siguranţe, contacte, electromagneţi, relee, automate de protecţie 
	2
	-

	Clasificarea ascensoarelor şi descrierea tipurilor uzuale:

- clasificarea după destinaţie, mod de deservire, acţionare, amplasare, construcţie puţ, viteze 

- descrierea ansamblurilor părţii mecanice: puţ, cabină, cabluri, glisiere, uşi, cameră troliu, troliu

- descrierea ansamblurilor părţii electrice: instalaţie electrică, sistemele de comandă şi acţionare, panou de comandă şi iluminat
	2
	2

	Componentele de securitate şi alte componente necesare pentru asigurarea siguranţei în exploatare:

- dispozitive care să împiedice căderea (paracăzătoare), pentru a împiedica căderea cabinei sau mişcări necontrolate în sus
- limitatorul de viteză

- limitatoare de sfârşit de cursă

- contacte electrice de securitate (întrerupător de securitate) care conţin componente electronice
- dispozitive de zăvorâre a uşilor de palier
- dispozitive de securitate montate pe circuitele hidraulice care sunt utilizate pentru împiedicarea căderii cabinei
- frâne cu electromagneţi sau servomotor

- tampoane
	2
	4

	Deservirea şi exploatarea ascensoarelor:

- verificarea tehnică a ascensoarelor: verificarea tehnică periodică şi după reparare şi încercări în sarcină

- autorizarea funcţionării, cartea ascensorului

- registrul de supraveghere şi instrucţiuni de exploatare

- regim de lucru 

- întreţinerea, revizia tehnică şi repararea ascensoarelor

- analiza cauzelor care determină deranjamente frecvente la ascensoare şi măsuri care se impun 

- modul de executare a comenzilor; comenzi interzise
	2
	16 

	
	Responsabilităţile liftierului 
	4
	-

	
	Avarii şi accidente la ascensoare:

- cauzele avariilor şi accidentelor

- măsuri pentru prevenirea avariilor şi accidentelor
	1
	-

	
	Măsuri de prim ajutor în caz de avarie/accident
	1
	2

	
	TOTAL
	16
	24


Tabelul nr. 17: Modulul ISCIR pentru programul de perfecţionare/specializare “mecanic trolist”
	Tema
	Număr de ore

	
	Teorie
	Practică

	Legislaţie, reglementări, normative, instrucţiuni
	4
	-

	Descrierea şi clasificarea instalaţiilor de transport pe cablu pentru persoane şi/sau materiale şi a mecanismelor de antrenare 
	8
	4

	Descrierea mecanismelor uzuale inclusiv a instalaţiile hidraulice pentru antrenare şi frânare 
	6
	8

	Echipamentul electric şi de automatizare a instalaţiilor de transport pe cablu pentru persoane şi/sau materiale
	6
	8

	Dispozitive de securitate la instalaţiilor de transport pe cablu pentru persoane şi/sau materiale 
	10
	8

	Dispozitive de frânare 
	6
	6

	Cabluri: materiale, construcţie, modul de îmbinare, uzura permisă, metode de verificare şi întreţinere 
	2
	4

	Dispozitive de fixare şi suspendare 
	4
	4

	Deservirea şi exploatarea mecanismelor de antrenare a instalaţiilor de transport pe cablu pentru persoane şi/sau materiale:

- punerea în funcţiune 

- manevre permise şi interzise 

- organizarea exploatării, registrul de supraveghere a instalaţiei

- cauzele deranjamentelor şi înlăturarea acestora 
	14
	48

	Întreţinere, revizie, reparare şi verificare tehnică a instalaţiilor de transport pe cablu pentru persoane şi/sau materiale:

- întreţinere, revizie, reparare

- verificare tehnică, autorizarea funcţionării

- încercări statice şi dinamice

- verificări tehnice la scadență 
	8
	10

	Exerciţii de semnalizare a comenzii 
	4
	8

	Obligaţiile şi responsabilităţile mecanicului trolist 
	4
	-


	Tema
	Număr de ore
	

	
	Teorie
	Practică 
	

	Avarii şi accidente la instalaţiile de transport pe cablu pentru persoane şi/sau materiale:

- cauzele avariilor şi accidentelor 

- măsuri pentru prevenirea avariilor şi accidentelor 
	2
	8

	Măsuri de prim ajutor în caz de avarie/accident
	2
	4

	TOTAL
	80
	120


ANEXA nr. 5

la Prescripţia tehnică
Document de participare la programul de instruire eliberat de către furnizorul de formare profesională avizat
Antet furnizor de formare profesională avizat

ADEVERINŢĂ

Domnul/Doamna ........................................ CNP....................... a participat în perioada ....................... la un program de formare profesională/stagiu de instruire organizat conform prevederilor prescripției tehnice PT CR 8-2025, în vederea autorizării/prelungirea valabilității autorizației ca  ......................... .

Programul de formare profesională /stagiul de instruire a fost aprobat de către ISCIR prin adresa nr. ...................... din data de .....................

Eliberată la data de ……………………..

Reprezentant legal 

Numele şi prenumele, funcţia,

.........................................

(semnătura şi ştampila)

ANEXA nr. 6
la Prescripţia tehnică

Model de proces-verbal de examinare în vederea autorizării/extinderii autorizaţiei

	[image: image1.jpg]



	Proces-verbal de examinare

nr. …………din …………….

cu rezultatele obţinute la examenul de autorizare/extinderii autorizaţiei

ca …………….............. a următorilor candidaţi
	ISCIR

…………………………………….

Adresa……………………………

……………………………………

Telefon……………………………

Fax………………………………


	Nr. crt.
	Numele şi prenumele
	CNP
	Rezultatul examinării

A (Admis)

R (Respins)
	Tip instalaţie/

echipament
	Clasă
	Grupă
	Autorizaţie/Talon pentru vize anuale seria/nr.
	Obs.

	
	
	
	Teorie
	Practică
	
	
	
	
	

	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9


Pentru activitatea de examinare în vederea autorizării/extinderii autorizației se plăteşte suma de …….………… lei conform „Listei de tarife” …….......... Anexa …... pct…….., de către …………………… din localitatea ………………… str. …………………… nr. …… judeţ/sector ……… în cont …………………………… deschis la Banca/Trezoreria …………………… filiala …………………………



Inspector de specialitate din cadrul  ISCIR 



Reprezentat legal al furnizorului de formare profesională
     ……………………








……………………
                        (Numele şi prenumele, semnătura şi ştampila)




(Numele şi prenumele, semnătura şi ştampila)

ANEXA nr. 7 

la Prescripţia tehnică

Model de autorizaţie
(faţă)

[image: image2.jpg]LS.,

AUTORIZATIE

Numele (NUMELE)

Prenumele (PRENUMELE )

CNP 0000000000000

Se autorizeaza a deservi INSTALATIE / ECHIPAMENT
CLASA......GRUPA.......

Eliberat de IT ISCIR

in baza procesului-verbal

Delegat ISCIR ( NUMELE )( PRENUMELE)
Data eliberari 00/00/00

Inspector Sef IT ISCIR (teritoriu)
Nr.Autorizatie (NUMELE) (PRENUMELE)

Prezenta autorizatie este valabila numai insotita de talonul de vize anuale.





(verso)


ANEXA nr. 8 

la Prescripţia tehnică

Model de talon pentru vize anuale

(față)

	Talon pentru vize anuale seria ...................
                                                                                     3)
Anexă la autorizaţia nr.: ..............................

	ANUL
	20.....
	20.....
	20.....
	20.....

	VIZA ANUALĂ
	4)
	4)
	4)
	4)


(verso)
	Posesorul autorizaţiei are obligaţia să cunoască şi să aplice întocmai prevederile prescripţiilor tehnice şi ale instrucţiunilor specifice referitoare la deservirea instalaţiilor/echipamentelor. 

Autorizaţia este personală, se păstrează în timpul serviciului asupra posesorului în bună stare şi se prezintă la cererea inspectorului de specialitate din cadrul ISCIR şi a persoanelor împuternicite ale deţinătorului/utilizatorului instalaţiei/echipamentului.

Posesorul autorizaţiei nu poate deservi decât instalaţii/echipamente de tipul celor înscrise în autorizaţie/talon.

Este interzisă deservirea instalaţiilor/echipamentelor dacă acestea nu sunt autorizate să funcţioneze, exceptând cazurile în care se execută verificări şi încercări în vederea autorizării funcţionării. 

Operatorul RSVTI propune retragerea autorizaţiei de către emitentul acesteia atunci când posesorul a săvârşit abateri grave care periclitează siguranţa în funcţionare a instalaţiei/echipamentului şi securitatea persoanelor.

Autorizaţia poate fi suspendată sau retrasă de către inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR, în condiţiile Legii nr. 64/2008, cu modificările şi completările ulterioare, privind siguranţa în funcţionare a instalaţiilor/echipamentelor. 


___

1) Se înscrie clasa şi grupa, după caz, a instalaţiei/echipamentului pentru care se face extinderea autorizaţiei.

2) Se înscrie numărul şi data procesului-verbal de examinare.

3) Timbru de securizare.
4) Data și numărul procesului-verbal precum și viza operatorului RSVTI al deținătorului/utilizatorului respectiv RSL-IP (semnătura şi ştampila). 
ANEXA nr. 9 

la Prescripţia tehnică

Grupele de autorizare, tipurile și domeniul de valabilitate al autorizațiilor de fochiști
Tabelul nr. 1  Grupe de autorizare și tipurile aferente de cazane pentru fochiști clasa A și clasa D

	Grupa de autorizare
	Tipul cazanului
	Debitul

(t/h sau Gcal/h)

	I
	Toate cazanele care nu se încadrează în grupele II şi III
	<  10 t/h, respectiv ≤  5 Gcal/h

	II
	Cazane de abur
	10 - 100 t/h inclusiv

	
	Cazane de apă fierbinte
	peste 5 Gcal/h

	III
	Cazane de abur
	peste 100 t/h


Tabelul nr. 2 Domeniul de valabilitate al autorizațiilor de fochiști
	
	
	DOMENIUL DE VALABILITATE

	
	CLASA

              GRUPA
	B
	C
	A
	D

	
	
	-
	-
	I
	II
	III
	I
	II
	III

	AUTORIZAŢIA DEŢINUTĂ
	B
	-
	*
	
	
	
	
	
	
	

	
	C
	-
	-
	*
	
	
	
	
	
	

	
	A
	I
	*
	*
	*
	
	
	
	
	

	
	
	II
	*
	*
	*
	*
	
	
	
	

	
	
	III
	*
	*
	*
	*
	*
	
	
	

	
	D
	I
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	
	

	
	
	II
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	

	
	
	III
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*


ANEXA nr. 10 

la Prescripţia tehnică

Programele analitice de pregătire în vederea extinderii autorizației și trecerii de la un tip de instalație/echipament la un alt tip de instalație/echipament

Tabelul nr. 1 - Programa analitică de pregătire în vederea trecerii fochistului de la deservirea unui tip de cazan la deservirea altui tip de cazan în cadrul aceleiaşi clase de autorizare (pentru clasele B respectiv C) sau în cadrul aceleiaşi grupe de autorizare (pentru clasele A respectiv D)

	Tema
	Număr de ore

	
	Teorie
	Practică

	
	Legislaţie şi reglementări tehnice, în vigoare 

Noţiuni generale referitoare la noul tip de cazan

Deservirea eficientă în condiţii de siguranţă a noului tip de cazan

Avarii şi accidente
	8
	8


Tabelul nr. 2 - Programa analitică de pregătire în vederea extinderii autorizaţiei fochistului de la clasa de autorizare B la clasa de autorizare C şi invers

	Tema
	Număr de ore

	
	Teorie
	Practică

	
	Legislaţie şi reglementări tehnice, în vigoare

Noţiuni generale referitoare la noile tipuri de cazane

Deservirea eficientă în condiţii de siguranţă a noilor tipuri de cazane

Avarii şi accidente
	8
	16


Tabelul nr. 3 - Programa analitică de pregătire în vederea extinderii autorizaţiei fochistului de la clasa de autorizare B sau clasa de autorizare C la clasa de autorizare A

	Tema
	Număr de ore

	
	Teorie
	Practică

	Legislaţie şi reglementări tehnice, în vigoare

Noţiuni generale referitoare la noile tipuri de cazane 

Deservirea eficientă în condiţii de siguranţă a noilor tipuri de cazane

Avarii şi accidente
	40 
	60


Tabelul nr. 4 - Programa analitică de pregătire în vederea extinderii autorizaţiei fochistului de la clasa de autorizare A la clasa de autorizare D

	Tema
	Număr de ore

	
	Teorie
	Practică

	Legislaţie şi reglementări tehnice, în vigoare

Sisteme de automatizare

Bucle de reglare

Subsisteme de protecţie automată

Calculatoare de proces

Cerinţe pentru componentele sistemelor de automatizare

Punerea în funcţiune a sistemelor de automatizare

Deservirea/Întreţinerea curentă/Verificarea tehnică periodică a sistemelor de automatizare

Avarii şi accidente
	16
	24


Tabelul nr. 5 - Programa analitică de pregătire în vederea trecerii laborantului operator centrale termice de la deservirea unui tip de instalație/echipament la deservirea altui tip de instalație/echipament

	Tema
	Număr de ore

	
	Teorie
	Practică

	Legislaţie şi reglementări tehnice, în vigoare 

Noţiuni generale referitoare la noul tip de instalație/echipament

Deservirea eficientă în condiţii de siguranţă a noului tip de instalație/echipament

Avarii şi accidente
	8
	8


Tabelul nr. 6 - Programa analitică de pregătire în vederea trecerii automatistului de supraveghere și întreținere cazane de la deservirea unui tip de instalație/echipament la deservirea altui tip de instalație/echipament

	Tema
	Număr de ore

	
	Teorie
	Practică

	Legislaţie şi reglementări tehnice, în vigoare 

Noţiuni generale referitoare la noul tip de instalație/echipament

Deservirea eficientă în condiţii de siguranţă a noului tip de instalație/echipament

Avarii şi accidente
	8
	8


Tabelul nr. 7 - Programa analitică de pregătire în vederea trecerii operatorului umplere recipiente GNCV de la deservirea unui tip de instalaţie la deservirea altui tip de instalaţie 

	Tema
	Număr de ore
	

	
	Teorie
	Practică
	

	
	Legislaţie şi reglementări tehnice, în vigoare

Noţiuni generale referitoare la noul tip de instalaţie

Deservirea eficientă în condiţii de siguranţă a noului tip de instalaţie

Avarii şi accidente
	8
	8


Tabelul nr. 8 - Programa analitică de pregătire în vederea trecerii operatorului umplere recipiente hidrogen de la deservirea unui tip de instalaţie la deservirea altui tip de instalaţie

	Tema
	Număr de ore
	

	
	Teorie
	Practică
	

	
	Legislaţie şi reglementări tehnice, în vigoare

Noţiuni generale referitoare la noul tip de instalaţie
Deservirea eficientă în condiţii de siguranţă a noului tip de instalaţie

Avarii şi accidente
	8
	8


Tabelul nr. 9 - Programa analitică de pregătire în vederea trecerii îmbuteliatorului fluide sub presiune de la deservirea unui tip de instalaţie la deservirea altui tip de instalaţie în cadrul aceleiaşi grupe de autorizare

	Tema
	Număr de ore
	

	
	Teorie
	Practică
	

	
	Legislaţie şi reglementări tehnice, în vigoare

Noţiuni generale referitoare la noul tip de instalaţie şi fluid de lucru

Deservirea eficientă în condiţii de siguranţă a noului tip de instalaţie

Avarii şi accidente
	8
	8


Tabelul nr. 10 - Programa analitică de pregătire în vederea extinderii autorizaţiei îmbuteliatorului fluide sub presiune de la o grupă de autorizare la altă grupă de autorizare 

	Tema
	Număr de ore

	
	Teorie
	Practică

	Legislaţie şi reglementări tehnice, în vigoare

Noţiuni generale referitoare la noile tipuri de instalaţii şi fluide de lucru

Deservirea eficientă în condiţii de siguranţă a noilor tipuri de instalaţii

Avarii şi accidente
	8
	16


Tabelul nr. 11 - Programa analitică de pregătire în vederea trecerii macaragiului de la deservirea unui tip de macara la deservirea altui tip de macara în cadrul aceleiaşi grupe de autorizare
	Tema
	Număr de ore

	
	Teorie
	Practică

	
	Legislaţie şi reglementări tehnice, în vigoare

Noţiuni generale referitoare la noul tip de macara

Deservirea eficientă în condiţii de siguranţă a noului tip de macara

Avarii şi accidente
	8
	8


Tabelul nr. 12 - Programa analitică de pregătire în vederea extinderii autorizaţiei macaragiului de la o grupă de autorizare la altă grupă de autorizare 

	Tema
	Număr de ore

	
	Teorie
	Practică

	Legislaţie şi reglementări tehnice, în vigoare

Noţiuni generale referitoare la noile tipuri de macarale

Deservirea eficientă în condiţii de siguranţă a noilor tipuri de macarale

Avarii şi accidente
	8
	16


Tabelul nr.  13 - Programa analitică de pregătire în vederea trecerii operatorului la platforme pentru lucrul la înălţime de la deservirea unui tip de platformă ridicătoare mobilă la deservirea altui tip de platformă ridicătoare mobilă în cadrul aceleiaşi grupe de autorizare
	Tema
	Număr de ore

	
	Teorie
	Practică

	
	Legislaţie şi reglementări tehnice, în vigoare

Noţiuni generale referitoare la noul tip de platformă ridicătoare mobilă

Deservirea eficientă în condiţii de siguranţă a noului tip de platformă ridicătoare mobilă

Avarii şi accidente
	8
	8
	


Tabelul nr. 14 - Programa analitică de pregătire în vederea extinderii autorizaţiei operatorului la platforme pentru lucrul la înălţime de la o grupă de autorizare la altă grupă de autorizare
	Tema
	Număr de ore

	
	Teorie
	Practică

	Legislaţie şi reglementări tehnice, în vigoare

Noţiuni generale referitoare la noile tipuri de platforme ridicătoare mobile

Deservirea eficientă în condiţii de siguranţă a noilor tipuri de platforme ridicătoare mobile

Avarii şi accidente
	8
	8


Tabelul nr. 15 - Programa analitică de pregătire în vederea trecerii stivuitoristului de la deservirea unui tip de stivuitor la deservirea altui tip de stivuitor în cadrul aceleiaşi grupe de autorizare

	Tema
	Număr de ore

	
	Teorie
	Practică

	Legislaţie şi reglementări tehnice, în vigoare

Noţiuni generale referitoare la noile tipuri de stivuitoare

Deservirea eficientă în condiţii de siguranţă a noilor tipuri de stivuitoare

Avarii şi accidente
	8
	8


Tabelul nr. 16 - Programa analitică de pregătire în vederea trecerii stivuitoristului de la o grupă de autorizare la altă grupă de autorizare 

	Tema
	Număr de ore

	
	Teorie
	Practică

	
	Legislaţie şi reglementări tehnice, în vigoare

Noţiuni generale referitoare la noul tip de instalaţie

Deservirea eficientă în condiţii de siguranţă a noului tip de instalaţie

Avarii şi accidente
	8
	16


Tabelul nr. 17 - Programa analitică de pregătire în vederea trecerii liftierului de la deservirea unui tip de ascensor la deservirea altui tip de ascensor în cadrul aceleiaşi grupe de autorizare

	Tema
	Număr de ore

	
	Teorie
	Practică

	
	Legislaţie şi reglementări tehnice, în vigoare

Noţiuni generale referitoare la noul tip de ascensor

Deservirea eficientă în condiţii de siguranţă a noului tip de ascensor

Avarii şi accidente
	4
	4
	


Tabelul nr. 18 - Programa analitică de pregătire în vederea extinderii autorizaţiei liftierului de la o grupă de autorizare la altă grupă de autorizare

	Tema
	Număr de ore

	
	Teorie
	Practică

	Legislaţie şi reglementări tehnice, în vigoare

Noţiuni generale referitoare la noile tipuri de ascensoare

Deservirea eficientă în condiţii de siguranţă a noilor tipuri de ascensoare

Avarii şi accidente
	8
	8


Tabelul nr. 19 - Programa analitică de pregătire în vederea extinderii autorizaţiei mecanicului trolist de la deservirea unui tip de instalaţie la deservirea altui tip de instalaţie

	Tema
	Număr de ore

	
	Teorie
	Practică

	Legislaţie şi reglementări tehnice, în vigoare

Noţiuni generale referitoare la noul tip de instalaţie

Deservirea eficientă în condiţii de siguranţă a noului tip de instalaţie

Avarii şi accidente
	24
	40


ANEXA nr. 11 

la Prescripţia tehnică

Model de proces-verbal de examinare a personalului de deservire şi a personalului auxiliar de deservire

ANTET DEŢINĂTOR/UTILIZATOR

………………………………….........

PROCES-VERBAL nr……………….din ……………..

cu rezultatele obţinute la examinarea ca ............................... a următorilor candidaţi:

	Nr. crt.
	Numele şi prenumele
	CNP
	Numărul autorizaţiei/

adeverinţei/carnetului
	Tip instalaţie/

echipament
	Clasă
	Grupă
	Rezultatul

examinării

Admis (A)

Respins (R)
	Semnătură candidat
	Obs.

	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9


Operator RSVTI/RSL-IP







Reprezentant legal al persoanei juridice
...............................









...............................

(Numele şi prenumele,
 







(Numele şi prenumele,


 

semnătura şi ştampila)



  




semnătura şi ştampila)





 

ANEXA nr. 12 
la Prescripţia tehnică

Model de adeverinţă de instruire teoretică

ADEVERINŢĂ DE INSTRUIRE TEORETICĂ

Nr……..din……………..

Prin prezenta se adevereşte că domnul (doamna)………………………...……………............

posesor al BI/CI.…………...............…….CNP………...............…................ a urmat programul de instruire teoretică organizat conform prevederilor prescripției tehnice PT CR 8-2025, pentru ocupaţia……….............................…………………. în perioada………………………..

Prezenta adeverinţă s-a eliberat pentru susţinerea examenului de extindere a autorizaţiei de...................................

Eliberată la data de……………………..



Valabilă 1 (un) an de la data emiterii.

Reprezentant legal al




 Operator RSVTI/RSL-IP
 
  persoanei juridice




……………………..





……………………..     
(Numele şi prenumele,




(Numele şi prenumele,


 semnătura şi ştampila)




semnătura şi ştampila)





ANEXA nr. 13 

la Prescripţia tehnică

Grupe și tipuri de macarale

	Grupa
	Tipuri de macarale

	A
	Macarale deplasabile pe căi fără şină de rulare şi cele montate pe vagoane de cale ferată (inclusiv cele cu comandă de la sol) 

	B
	Macarale având braţ şi platformă rotitoare, care lucrează la punct fix sau sunt deplasabile pe căi cu şine de rulare (macarale turn, macarale portic şi similare) şi macarale Derrick (inclusiv cele cu comandă de la sol)

	C
	Macarale deplasabile pe căi cu şine de rulare (poduri rulante, macarale portal şi semiportal, grinzi rulante suspendate, transbordoare, macarale de turnare, şarjare, stripaj, forjare şi similare, inclusiv cele cu comandă de la sol)

	D
	Macarale de tip special, care nu se includ în grupele anterioare (macarale pe cablu, macarale foarfece, macarale pivotante şi similare, inclusiv cele cu comandă de la sol)

	E
	Poduri rulante cu comandă de la sol


ANEXA nr. 14 

la Prescripţia tehnică

Programele analitice de pregătire pentru instruirea periodică

Tabelul nr. 1 - Programa analitică pentru instruirea anuală a personalului de deservire
	Partea teoretică
	Număr de ore

	Legislaţie şi reglementări tehnice
	1

	Tipuri de instalaţii/echipamente
	1

	Deservirea eficientă şi în condiţii de siguranţă a instalaţiilor/echipamentelor
	1

	Avarii şi accidente
	1

	TOTAL
	4


Tabelul nr. 2 - Programa analitică pentru stagiul de instruire

	Partea teoretică
	Număr de ore

	Legislaţie şi reglementări tehnice
	2

	Tipuri de instalaţii/echipamente
	2

	Deservirea eficientă şi în condiţii de siguranţă a instalaţiilor/echipamentelor
	2

	Avarii şi accidente
	2

	TOTAL
	8


ANEXA nr. 15  

la Prescripţia tehnică

Model de tabel cu participanții la stagiul de instruire 

ANTET FURNIZOR DE FORMARE PROFESIONALĂ AVIZAT
Tabel cu participanții la stagiul de instruire organizat în data de .............. 
	Nr. crt.
	Nume şi prenume participant
	CNP
	Numărul autorizaţiei ISCIR
	Număr talon  
	Tip instalaţie/

echipament
	Clasă
	Grupă
	Semnătură prezență
	Obs.

	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9


Reprezentat legal al furnizorului de formare profesională avizat
……………………

(Numele şi prenumele, semnătura şi ştampila)

ANEXA nr. 16 

la Prescripţia tehnică

Programe analitice de instruire pentru personalului auxiliar de deservire a instalaţiilor/echipamentelor

Tabelul nr. 1: Programa analitică de instruire a legătorilor de sarcină 

	Tema
	Număr de ore

	
	Teorie
	Practică

	Legislaţie, reglementări, normative, instrucţiuni
	1
	-

	Elemente de prindere şi legare a sarcinii:
· tipuri constructive;
· cabluri, lanţuri, benzi etc.; 

· verificarea în utilizare/exploatare a cablurilor, lanţurilor, benzilor etc.
	1
	1

	Obligaţiile și responsabilitățile legătorului de sarcină

Codul de semnalizare
	1
	2

	Măsuri de prevenire a accidentelor la prinderea şi legarea sarcinilor
	1
	1

	TOTAL
	4
	4 


Tabelul nr. 2: Programa analitică de instruire a manevranţilor 

	Tema
	Număr de ore

	
	Teorie
	Practică

	Legislaţie, reglementări, normative, instrucţiuni
	1
	-

	Noţiuni generale referitoare la tipul instalaţiei

Clasificarea instalaţiilor de ridicat

Componente de securitate
	1
	2

	Deservirea şi exploatarea instalaţiei de ridicat 

Obligaţiile și responsabilitățile manevranţilor

Întreţinerea, revizia, repararea şi verificarea tehnică a instalaţiei de ridicat
	1
	2

	Avarii şi accidente 
	1
	-

	TOTAL
	4
	4


Tabelul nr. 3: Programa analitică de instruire a personalului de deservire a cazanelor de categoria E 

	Tema
	Număr de ore

	
	Teorie
	Practică

	Legislaţie, reglementări, normative, instrucţiuni
	1
	-

	Noțiuni generale despre abur și proprietățile acestuia

Părţi principale ale cazanelor: izolație termică, instalaţii de alimentare cu apă, conducte, armături, dispozitive de siguranţă, aparate de măsurare şi control Automatizarea funcționării cazanelor

Noțiuni privind tratarea apei
	1
	2

	Deservirea cazanelor de categoria E
	1
	2

	Avarii și accidente
	1
	-

	TOTAL
	4
	4


Tabelul nr. 4: Programa analitică de instruire a personalului de deservire a recipientelor stabile sub presiune 

	Tema
	Număr de ore

	
	Teorie
	Practică

	Legislaţie, reglementări, normative, instrucţiuni
	1
	-

	Noțiuni generale despre fluidul de lucru și proprietățile acestuia

Părţi principale ale recipientelor: izolație termică, instalaţii de alimentare cu fluidul de lucru, conducte, armături, dispozitive de siguranţă, aparate de măsurare şi control. 
	1
	2

	Deservirea recipientelor stabile sub presiune
	1
	2

	Avarii și accidente
	1
	-

	TOTAL
	4
	4


ANEXA nr. 17 
la Prescripţia tehnică

Model de adeverinţă de acceptare a personalului auxiliar de deservire

ANTET DEȚINĂTOR/UTILIZATOR

……………………………................

ADEVERINŢĂ DE ACCEPTARE

Nr…..…...............................

Prin prezenta se adevereşte că domnul (doamna)………………………...……………............

CNP……………………… a fost instruit conform prevederilor prescripției tehnice PT CR 8 2025 ca …………………1)…………să deservească instalaţia/echipamentul ………………………….......

Eliberată la data de……………………..



Valabilă 1 (un) an de la data emiterii.

Reprezentant legal al




 Operator RSVTI
 

  persoanei juridice





……………………..




…………………..     

(Numele şi prenumele,



(Numele şi prenumele,


 
semnătura şi ştampila)




semnătura şi ştampila)


______________

1) Se înscrie legător de sarcină/manevrant/operator cazane de categoria E/operator deservire a recipientelor stabile sub presiune.

ANEXA nr. 18 
la Prescripţia tehnică
Proces-verbal întocmit de către inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR

	[image: image3.jpg]



	Proces-verbal

de verificare tehnică

nr. …………….
	ISCIR
………………………1)..…………………....

Adresa………………………............……....

…………………………...........…………….

Telefon……………………………...........…

Fax……………………..........…………..…


Încheiat astăzi ………………………………..… cu ocazia …………….…… efectuat(ă) în baza prevederilor2) ……………………..………..…………… şi a prescripţiilor tehnice aplicabile3) …….......…........... la tip ………………… cu numărul de fabricaţie ………........……….… şi cartea instalaţiei nr. ………......................…… având parametrii ultimei verificări …………………..................................................................................…......................

..................................................................................................................…...……………………………...........................

Deţinătorul/Solicitant ………………………..................…….....… din localitatea …………................……….………… str. ………......................….....… nr. ….........… judeţ/sector…..................… CUI ………………/J…................. reprezentant legal...................................................................................................................................................................

Utilizatorul …………………………..……....……........ din localitatea ………………….…..............………..........… str. ……………………..........…… nr. ….....… judeţ/sector …….…………… CUI …………...……/J….....................

reprezentant legal..........................................................................................................................................

Verificarea s-a efectuat la……………………......…….........………. din localitatea …………...............……....……… str. …………...............…..……..... nr. …......….. judeţ/sector …….…….........…. Tel./Fax…...................................

Subsemnatul4) ………………………………………….............………………….. am constatat următoarele: ……………………………………………….......................................…………………………..………………...……………..……………….……………………………………………........………………………………………..................

Am dat următoarele dispoziţii: ………………………......................…………………………………..............…...........

……….…….....………………………………………………........................…………………………............…….........

……………………………………………………………………........................……..……………......….............……..

După această verificare s-a admis  ………………..……….......................…………................……………….................

Scadenţa următoarei verificări se fixează la data de …..........................................................................................................

Pentru această verificare se plăteşte suma de ………..........………… lei conform .....….............… Anexa .…….......... Pct….................…..….., de către ………………........……........…..… din localitatea ……..……….............………… str. ………………………… nr. …...........… judeţ/sector …………...…… în cont ………….……………… deschis la Banca/Trezoreria …………....................…… filiala ……....................................................................................................

                                                              Am luat la cunoştinţă

Reprezentant                                                     Reprezentant legal       

ISCIR
                                                         persoană juridică/solicitant

……………....                                            ……………………....................


……………....                                             ……………………....................


__________________

1) Se precizează: ISCIR sau Inspecţia teritorială ISCIR.

2) Se precizează actul normativ în vigoare la data întocmirii procesului-verbal (Legea nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil), care a stat la baza efectuării verificării tehnice.

3) Se precizează prescripţia tehnică aplicabilă care a stat la baza efectuării verificării tehnice. 

4) Funcţia, numele şi prenumele.




                                                                               


EXTINDEREA AUTORIZAŢIEI





1)�
�
�
�
�
�
2)�
�
�
�
�
�









75

